#### Hinweise
Dieser Beratungsbericht wurde nach bestem Wissen auf Grundlage der verfügbaren Daten erstellt. Irrtümer sind vorbehalten.
Die Durchführung und der Erfolg einzelner Maßnahmen bleiben in der Verantwortung des Gebäudeeigentümers. Um den Erfolg zu sichern und Bauschäden aufgrund der bauphysikalischen Problematik im Altbau zu vermeiden, sollten eine sorgfältige fachliche Planung vor Durchführung sowie Überwachung während der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen erfolgen.
Dieser Beratungsbericht beinhaltet keinerlei Planungsleistungen insbesondere im Bereich von energetischen Nachweisen oder Fördergeldanträgen, Kostenermittlung, Ausführungsplanung oder Bauphysik. Die Berechnungen des vorliegenden Berichts basieren auf den Geometriedaten des unsanierten Gebäudes. Für sämtliche energetischen Nachweise sind grundsätzlich die Geometriedaten der Sanierungsplanung zugrunde zu legen. Die angegebenen Investitionskosten sind grobe Schätzungen. Die genauen Baukosten sollten durch Vergleichsangebote ermittelt werden. Die Annahmen zu Baukonstruktion und Anlagentechnik sind bei Durchführung der Maßnahmen vor Ort zu prüfen.
Tabellen- und Diagrammvorlagen aus dem BAFA-Musterberatungsbericht 2012 für das Förderprogramm Vor-Ort-Beratung Stand: 16.Oktober 2012 / Hier stellen wir Ihnen die Tabellen und Diagramme aus dem BAFA-Musterbericht als Vorlage zur Verfügung. Sie dürfen diese Vorlagen für Ihre Beratungsberichte und Präsentationen frei verwenden. Bei einer Weitergabe dieser Vorlagen dürfen diese ersten Seiten aber nicht geändert werden. / Alle Tabellen und Diagramme sind frei editierbar. / Erstellt wurden diese Vorlagen mit dem und für das Textverarbeitungsprogramm OpenOffice Writer (Version 3.2.1) im OpenDocument-Format. Andere Programme können dieses Format auch lesen/bearbeiten, ggf. aber nicht vollständig korrekt. / Auf solaroffice.de/downloads stellen wir Ihnen auch ein für Microsoft Word konvertiertes Dokument bereit. Die Diagramme ließen sich jedoch nicht in editierbarer Form in Microsoft Word konvertieren. Daher erhält das Word-Dokument lediglich die Tabellen. Die Diagramme stellen wir Ihnen in einer separaten Excel-Datei zur Verfügung. / Hilfreich oder nicht? Ihre Rückmeldung hilft unser Angebot für Sie zu verbessern. Klicken Sie einfach auf der nächsten Seite den entsprechenden Link an. / Aktualisierungen und weitere Informationen Wenn Sie Informationen zu Aktualisierungen dieser Vorlagen erhalten möchten, dann können Sie sich in unseren kostenfreien allgemeinen Infoverteiler aufnehmen lassen. Senden Sie dazu einfach eine E-Mail an infoverteiler@solaroffice.de mit dem Betreff „in Infoverteiler aufnehmen“. Über diesen Verteiler erhalten Sie dann auch Informationen zu aktuellen Themen und Veranstaltungen. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. / Unterstützung/Kostenbeitrag Durch Ihren freiwilligen Kostenbeitrag (bspw. 10 Euro) unterstützen Sie die Erstellung und Pflege dieser Vorlagen. Über eine Überweisung auf unser Konto würden wir uns freuen. / Bankverbindung: Lambrecht Jungmann Medien GbR Konto Nr. 736967001 BLZ 60391310 (Volksbank Herrenberg) Verwendungszweck: Unterstützung EB-Vorlagen / Ab 10 Euro Unterstützungsbetrag können wir Ihnen gerne auch eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer ausstellen. Senden Sie uns einfach Ihre Rechnungsanschrift mit Namen per E-Mail an buchhaltung"at-Zeichen"solaroffice.de (Betreff „bitte Rechnung für EB-Vorlagen senden“) und nennen Sie den Überweisungsbetrag. / Haftungsausschluss Diese Vorlagen wurden nach bestem Wissen und Gewissen und mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Da Fehler jedoch nie auszuschließen sind, kann keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Sie laden und verwenden diese Datei und alle Inhalte auf eigenes Risiko. Für Schäden, die auf Grund der Verwendung dieser Datei entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. / Herausgeber ECONSULT Lambrecht Jungmann Medien GbR Buchenweg 12, 72108 Rottenburg Inhaber: Klaus Lambrecht, Uli Jungmann E-Mail: bafa-vob-vorlagen"at-Zeichen"solaroffice.de

Sind diese Vorlagen hilfreich für Sie?
JA, die Vorlagen helfen mir:
NEIN, die Mühe können Sie sich sparen:
Ihre Antworten helfen uns abzuschätzen, wie sinnvoll unser Aufwand für solche Angebote ist. Ihre Vorschläge für Verbesserungen und für weitere Arbeitshilfen können Sie auch über die Umfrageseite machen, auf die Sie über die beiden Abstimmungslinks/-schaltflächen kommen.

Übersicht aller Maßnahmen und Maßnahmenkombinationen
Maßnahme	Ausführungsempfehlung	Maßnahmenkombination
		Heizung	Keller	Dach	Fassade	KfW 115 1	kFW 85 2
Außenwände	Wärmedämmverbundsystem aus 18 cm Polystyrol oder Mineralfaser mit WLG 035 verputzt entsprechend Kap. #, Seite ##				X	X	X
Fenster + Haustüre / (Fenster sind ohnehin sanierungsbedürftig)	3-Scheiben-Verglasung mit UW = 0,95 W/(m²K) und Haustüre mit U = 1,3 W/(m²K) entsprechend Kap. #, Seite ##				X	X	X
Dach	Wärmedämmung aus je 14 cm Polystyrol oder Mineralfaser mit WLG 035 zwischen und auf den Sparren entsprechend Kap. #, Seite ##			X		X	X
Dachfenster	3-Scheiben-Verglasung mit UW = 1,0 W/(m²K) entsprechend Kap. #, Seite ##			X		X	X
Kellerdecke	Mehrschichtplatten unter der Kellerdecke aus 8 cm Polyurethan mit WLG 025 in Eigenleistung entsprechend Kap. #, Seite ##		X			X	X
Kellerinnenwände Treppenhaus	Mehrschichtplatten auf der Kellerseite aus 8 cm Polystyrol oder Mineralfaser mit WLG 035 in Eigenleistung entsprechend Kap. #, Seite ##		X			X	X
Heizungssanierung mit Pelletkessel und Solaranlage / (Heizung ist ohnehin sanierungsbedürftig)	Pelletkessel mit Solaranlage zur Warm-wasserbereitung und Heizungsunterstützung sowie Leitungsdämmung, neue Regelung, hydraulischer Abgleich und geregelte Pumpen entsprechend Kap. #, Seite ##						X
Heizungssanierung mit Brennwertkessel und Solaranlage / (Heizung ist ohnehin sanierungsbedürftig)	Öl-Brennwertkessel mit Solaranlage zur Warm-wasserbereitung und Heizungsunterstützung sowie Leitungsdämmung, neue Regelung, hydraulischer Abgleich und geregelte Pumpen entsprechend Kap. #, Seite ##	X				X
	Luftdichtheitsnachweis der Gebäudehülle mittels Druckdifferenz-Messung					X	X

1	erfüllt KFW-Effizienzhausniveau 115,
2 erfüllt KfW-Effizienzhausniveau 85
Kosten/Nutzen-Verhältnis der Maßnahmen
Istzustand vor Sanierung		7.900 / 91.500	€/a Energiekosten / kWh/a Endenergiebedarf

Maßnahmen-kombination / Beschreibung siehe Seite ##	Energie-kosten nach Sanierung	energetisch bedingte Investitions-kosten	öffentliche Fördermittel (siehe Kap. # S. ##)	prognostizierte Einsparungen			Kosten / Nutzen
				Energie-bedarf	Energiekosten
	[€/a]	[€]	[€]	[kWh/a]	[€/a]	[%]
Heizung	4.500	22.000	3.742	41.000	3.400	43	5 : 1
Keller 1	7.500	3.200	0	5.200	450	6	7 : 1
Dach	6.700	19.000	3.926	15.000	1.300	16	12 : 1
Fassade	5.600	55.000	11.404	28.000	2.400	30	18 : 1
KfW 85	1.000	109.000	50.647	75.000	6.900	87	8 : 1

1	bei Durchführung in Eigenleistung	Alle Kosten verstehen sich brutto.
Vergleich der jährlichen energetisch bedingten Gesamtkosten

Energiekosten heute (ohne Preissteigerung)

durchschnittliche jährliche Tilgung der energetisch bedingten Investitionskosten abzüglich öffentlicher Fördermittel bei Finanzierung über 20 Jahre (ohne marktübliche Finanzierungskosten und ohnehin fällige Sanierungs- und Bauunterhaltskosten)

Reduktion der Transmissionswärmeverluste in kWh/a

Reduktion des Endenergiebedarfs (Brennstoffbedarf) in kWh/a

Reduktion des Primärenergiebedarfs (ökologische Bewertung) in kWh/a

Reduktion der Schadstoffemissionen
        CO2-Emissionen NOX-Emissionen

Gebäudedaten
Gebäudetyp	Mehrfamilienhaus
Baujahr	1967
Lage	geschützte Lage innerhalb einer Wohnsiedlung
Nutzung	Wohnhaus Dachgeschoss: bis unter den First ausgebaut, kein Spitzboden, unbeheizte Abseiten Untergeschoss: unbeheizter Keller mit Lager- und Technikräumen
Bauweise	Massivbauweise, Satteldach mit ca. 35° Neigung nach Südost/Nordwest
Vollgeschosse	2
Wohneinheiten	3
Anzahl Bewohner	5
beheizte Wohnfläche	167,0 m²
Energiebezugsfläche	206 m² (Gebäudenutzfläche AN)
wärmeübertragende Umfassungsflächen	462 m² bestehend aus: Dachflächen, Außenwänden, Kellerdecke, Wände und Bodenplatte des Treppenhauses gegen Erdreich und Keller
beheiztes Volumen Ve	643 m³
bauliche Besonderheiten	Oberkante Kellerdecke ca. 1 m über Gelände, sehr niedriges Untergeschoss (lichte Höhe: 2,05 m)

Baulicher Zustand und Wärmedämmung der Gebäudehülle
allgemein	Das Gebäude ist im Kern in gutem baulichen Zustand. Es sind keine baulichen Mängel und Schäden am Gebäudekern (Durchfeuchtung, Risse, ...) erkennbar.
Außenwände	24 cm Mauerwerk (vermutlich Hochlochziegel), beidseitig verputzt, ohne Wärmedämmung / Untergeschoss 24 cm Beton
Fenster	teilweise Isolierglas-, teilweise Verbundfenster in Holzrahmen ohne Lippendichtung der Baujahre 1967 und 1990, starke Zugerscheinungen / Die Fensterrahmen sind in schlechtem Zustand und müssen in absehbarer Zeit erneuert werden.
Eingang	Haustüre aus Holz im Urzustand ohne Lippendichtung, großflächige Verglasung aus Glasbausteinen im Eingangsbereich
oberste Geschossdecke unter Abseiten	Betondecke mit Deckenputz ohne Wärmedämmung
Dach	Dachschräge im ausgebauten Teil und Abseitenwände aus Holzwolle-leichtbauplatten innen verputzt, keine Dampfbremse, Ziegel nur auf Lattung verlegt, keine Konterlattung und Unterspannbahn
Dachflächenfenster	Isolierglasfenster in Holzrahmen, nicht winddicht angeschlossen / Die Dachflächenfenster sind in schlechtem Zustand und müssen in absehbarer Zeit erneuert werden.
Kellerdecke	Betondecke mit schwimmendem Estrich auf Bimskiesschüttung
Treppenhaus
Kelleraußenwände	24 cm Beton im Treppenhaus innenseitig verputzt, sonst ohne Innenputz, ohne Wärmedämmung
Kellerinnenwände	24 cm Mauerwerk (vermutlich Hochlochziegel), ohne Wärmedämmung, / Türe vom Treppenhaus zum Keller ohne Wärmedämmung und Dichtungen
Kellerbodenplatte	Betonbodenplatte mit Betonwerksteinbelag im Mörtelbett
Wärmetechnische Schwachstellen, Wärmebrücken und unkontrollierte Lüftungsverluste	Obergeschossdecke unter Abseiten ohne Wärmedämmung, / ausgebautes Dach ohne luftdichte Ebene / Türen, Fenster und Dachflächenfenster ohne Dichtungen, / Fensterbänke und Rollladenkästen ohne Wärmedämmung und Dichtungen, / Stürze, Ringanker und Deckenstirne ohne Wärmedämmung, / Balkonplatten und Eingangsvordach aus Beton ohne thermische Trennung, / Glasbausteine im Eingangsbereich

U-Werte der Gebäudehülle
Bauteil	U-Werte [W/(m²K)]			energetische Bewertung des Bestandes
	Ist-Zustand	EnEV1	KfW-Förderung2
Außenwände	1,4	0,24	0,20	sehr schlecht
Fenster	2,7	1,30	0,95	schlecht
Außentüren	3,5	-	1,30	schlecht
Decke OG unter Abseiten	2,3	0,30	0,14	sehr schlecht
Dach	1,6	0,24	0,14	sehr schlecht
Dachflächenfenster	2,7	1,40	1,00	schlecht
Kellerdecke	1,0	0,30	0,25	schlecht
Treppenabgang in den Keller
Kelleraußenwände	3,8	0,30	0,25	sehr schlecht
Innenwände	1,3	0,30	0,25	sehr schlecht
Türe zum Keller	4,0	-	-	sehr schlecht
Bodenplatte	3,9	0,50	0,25	sehr schlecht

1	Die Mindestanforderungen an U-Werte nach dem Bauteilverfahren der EnEV 2009 gelten nicht, wenn der Primärenergiebedarf des gesamten Gebäudes den Höchstwert für einen entsprechenden Neubau um nicht mehr als 40 % überschreitet. Die nächste EnEV-Novelle ist für 2013 geplant.
2	Die Mindestanforderungen an U-Werte für KfW-Förderung gelten nicht für die Förderung von KfW-Effizienzhäusern. Die Anforderungen Stand Juli 2012 können jederzeit aktualisiert werden.
Heizungsanlage
allgemein	gebäudezentrale Heizungsanlage, Vor-/ Rücklauftemperatur 70/55 °C, leicht überdimensioniert, kein hydraulischer Abgleich der Anlage, Baujahr 1968, voll funktionsfähig, keine technischen Mängel erkennbar aber stark veraltet und ineffizient / Bei veralteter Anlagentechnik muss ständig mit Versagen gerechnet werden. Eine grundlegende Sanierung der Anlagentechnik ist dringend zu empfehlen.
Wärmeerzeuger	Standardkessel Baujahr 1968, Gebläsebrenner von 1991, Nennwärmeleistung: 34,65 kW, Abgasverlust: 7 %, Brennstoff: Heizöl, Heizöltank: 4 x 2000 l / sehr hohe Bereitschaftsverluste, angenommener Jahresnutzungsgrad: 82 % / Aufstellung im unbeheizten Keller, Aufstellraum sehr warm
Speicher	kein Heizkreis-Pufferspeicher
Verteilung	horizontale Verteilleitungen im unbeheizten Keller unter der Decke, externer Heizkreismischer, mäßig wärmegedämmt aber gut zugänglich, Abstand zur Decke ca. 5 cm / vertikale Strangleitungen in Außenwänden, mäßig wärmegedämmt, nicht zugänglich da in Mauerwerk verlegt / Heizkörperanbindungen frei im Raum, ungedämmt aber gut zugänglich / ungeregelte Heizkreispumpe
Wärmeübergabe und Regelung	Heizkörper mit Thermostatventilen mit hoher Regelungenauigkeit (2 K) / keine witterungsabhängige Vorlaufregelung, keine Nachtabsenkung oder Heizunterbrechung
besondere Schwachstellen	sehr ineffizienter Heizkessel, sehr ineffiziente Heizkreispumpe, schlechte Leitungsdämmung, sehr ungenaue Regelung, keine Vorlaufregelung

Trinkwarmwasseranlage
allgemein	Gebäudezentrale Trinkwarmwasseranlage, Baujahr 1968, voll funktionsfähig, keine technischen Mängel erkennbar, aber stark veraltet und ineffizient
Wärmeerzeuger	Heizkessel / angesetzter Jahresnutzungsgrad zur Warmwasserbereitung: 51 %
Speicher	indirekt beheizter Trinkwarmwasserspeicher, Speichervolumen 300 l, mäßig wärmegedämmt / Aufstellung im unbeheizten Keller (Heizraum)
Verteilung	horizontale Verteilleitungen im unbeheizten Keller unter der Decke, mäßig wärmegedämmt aber gut zugänglich, Abstand zur Decke ca. 5 cm / vertikale Strangleitung in Installationsschacht, nicht zugänglich, mäßig wärmegedämmt / Stichleitungen in gemeinsamer Installationswand für Küche und Bad, mäßig wärmegedämmt, schwer zugänglich / keine Zirkulation
besondere Schwachstellen	schlechte Wärmedämmung des Speichers, schlechte Leitungsdämmung

Energiebilanz des Gebäudes
Transmissionsverluste der Gebäudehülle	Fläche [m²]	jährlich [kWh/a]	anteilig [%]
Außenwände	188	23.300	36
Dach	104	14.700	23
Fenster/Türen	54	13.800	21
Kellerdecke	78	4.800	7
Treppenabgang (Kellerinnen- und außenwände, Bodenplatte)	37	4.100	6
Wärmebrücken		4.100	6
Summe	461	64.800	100

Energiebilanz des Gebäudes	jährlich [kWh/a]	anteilig [%]
Verluste
Transmissionsverluste	64.800	59
Lüftungsverluste	10.200	9
Warmwasserbedarf	2.600	2
Anlagenverluste (Trinkwarmwasser, Heizung, Betriebsstrom)	32.300	29
gesamt	109.900
Gewinne
solare Wärmegewinne	10.400	59
interne Wärmegewinne	7.300	41
gesamt	17.700
Endenergiebedarf QE
Endenergiebedarf QWE,E (Wärmeerzeugung)	91.500
Endenergiebedarf QHE,E (Betriebsstrom)	700
gesamt	92.200
Primärenergiebedarf QP	102.500

Einstufung gemäß Neubaustandard nach EnEV
	Referenzgebäude 1	Ihr Gebäude vor Sanierung	Abweichung vom Referenzgebäude 1
Primärenergiebedarf QP	87 kWh/(m²a)	498 kWh/(m²a)	575 %
Transmissionswärmeverlust H'T	0,44 W/(m²K)	1,6 W/(m²K)	364 %

1	das Referenzgebäude beschreibt einen Neubaustandard nach EnEV
Gesamtsanierung in einem Zug
	Referenz-gebäude 1	Ihr Gebäude nach Sanierung	Verhältnis zum Referenz-gebäude 1	Anforderung an KfW 85 2
Primärenergiebedarf QP	87 kWh/(m²a)	42 kWh/(m²a)	48 %	≤ 85 %
Transmissionswärmeverlust H'T	0,44 W/(m²K)	0,43 W/(m²K)	98 %	≤ 100 %

1	das Referenzgebäude beschreibt einen Neubaustandard nach EnEV
2	Anforderung an KfW-Effizienzhaus im Verhältnis zum Referenzgebäude der EnEV

Maßnahmenkombination KfW 85 / bestehend aus: # #### (Seite ##) / # #### (Seite ##) / # #### (Seite ##) / # #### (Seite ##) / # #### in Eigenleistung (Seite ##) / # #### in Eigenleistung (Seite ##) / # #### (Seite ##) / Luftdichtheitsnachweis der Gebäudehülle mittels Druckdifferenz-Messung
Energie-kosten nach Sanierung	energetisch bedingte Investitions-kosten	öffentliche Fördermittel (siehe Kap. # S. ##)	prognostizierte Einsparungen			Kosten / Nutzen
			Energie-bedarf	Energiekosten
[€/a]	[€]	[€]	[kWh/a]	[€/a]	[%]
1.000	109.000	50.647	75.000	6.900	87	8 : 1

Alle Kosten verstehen sich brutto.

Wärmedämmung der Außenwände mit 18 cm WLG 035 als WDVS / U-Wert nach Sanierung: 0,19 W/(m²K]
Bauteilfläche	energetisch bedingte Investitionskosten			Lebensdauer der Maßnahme (bei regelmäßigem Unterhalt)
	spezifisch	pauschal	gesamt
[m²]	[€/m²]	[€]	[€]	[Jahre]
188	120	-	23.000	30

Alle Kosten verstehen sich brutto.
Öffentliche Fördermittel in €
Förderprogramm	Maßnahmenkombination (siehe S. 1)
	Heizung	Keller	Dach	Fassade	KfW 85
KfW Energieeffizient Sanieren	3.742 1	0	3.260	9.417	33.417
Marktanreizprogramm MAP	2.050 1	0	0	0	7.150
Energiesparprogramm Stadt Stuttgart	0	0	666	1.987	10.080
Summe	3.742	0	3.926	11.404	50.647

1	nicht kumulierbar

KFW-Förderprogramm „Energieeffizient Sanieren“
Maßnahmen-kombination (siehe S. 1)	geschätzte förderfähige Investitionen	Tilgungszuschuss		Zinsvorteil 1	Summe
	[€]	[%]	[€]	[€]	[€]
Heizung	31.000	keiner		3.742	3.742
Keller	nur Eigenleistung 2	-		-	-
Dach	27.000	keiner		3.260	3.260
Fassade	78.000	keiner		9.417	9.417
KfW 85 2	150.000	7,5	11.250	22.167	33.417

1	Zinsvorteil unter den in den Berechnungsbeispielen genannten Konditionen.
2	Materialkosten und Arbeitsaufwand von Eigenleistung werden nicht gefördert. Die in Eigenleistung erbrachten energetischen Verbesserungen werden jedoch beim Nachweis des KfW‑Effizienzhausniveaus berücksichtigt.

	Einzelmaßnahmen	KfW 85	marktübliche Konditionen
Konditionen
Kreditbetrag	150.000 €
Auszahlung	100 %
Laufzeit	20 Jahre
tilgungsfreie Anlaufjahre	1	1	0
Zinsbindung	10 Jahre
Sollzins [%]	1,0	1,0	2,5
Tilgungszuschuss [%]	-	7,5	-
Turnus der Zahlungen	monatlich
Monatsrate während der Zinsbindung
Anlaufjahre [€/Monat]	125,00	125,00	794,85
Folgejahre [€/Monat]	722,65	722,65	794,85
Gesamtzahlungen nach Ende der Zinsbindung 1
Zinsen [€]	12.035,72	10.976,72	29.699,39
Tilgung [€]	46.510,05	68569,05	65.683,13
Tilgungszuschuss [€]	-	11.250	-
Anschlussfinanzierung bis Ende der Laufzeit
Restschuld [€]	82.489,95	70.180,95	84.316,87
Sollzins [%]	4,5
Monatsrate [€/Monat]	854,91	727,34	873,85
Zinsen [€]	20.099,58	17.100,35	20.544,73
Zinseinsparung gegenüber marktüblichen Konditionen
Zinseinsparung gesamt [€]	18.108,83	22.167,05	-

1	bei Gutschrift des Tilgungszuschusses 1 Jahr nach Kreditzusage
Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien MAP
Maßnahmenkombination (siehe S. 1)	Heizung	KfW 85
Solaranlage zur kombinierten Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
Basisförderung Kollektorfläche 90,- €/m², mind 1.500 €	1.500 €	1.500 €
Effizienzbonus 1 Kollektorfläche (50 % der Basisförderung)		750 €
Kesseltausch-/Kombibonus	500 €	500 €
Bonus für effiziente Solarpumpe	50 €	50 €
Pelletkessel mit Wirkungsgrad von mind. 90 % und neu errichtetem Pufferspeicher von mind. 30 l/kW
Basisförderung Pelletkessel 36 €/kW, mind. 2.900 €		2.900 €
Effizienzbonus 1 Pelletkessel (50 % der Basisförderung)		1.450 €
Gesamt	2.050 €	7.150 €

1	Der Effizienzbonus wird gewährt, wenn der spezifische Transmissionswärmeverlust des Gebäudes den Wert von 0,65 W(m²K) um mindestens 30% unterschreitet.