## Hinweise
Tool zur Kostenermittlung bei der energetischen Sanierung von Wohngebäuden
Dieses Tool stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung.
Es darf nicht weitergegeben und auf anderen Servern zur Verfügung gestellt werden. Es steht frei zum Download unter | www.solaroffice.de/downloads
©2024 Alle Rechte bei ECONSULT Lambrecht Jungmann Partnerschaft
Support
Für die Verwendung dieses Tools können wir keinen Support anbieten. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Anwendung
Das Tool dient der Ermittlung der Kosten (Vollkosten und energetisch bedingte Mehrkosten) bei der energetischen Sanierung von Wohngebäuden. Sowohl für die Gebäudehülle als auch für die Anlagentechnik können Kosten für Sanierungsmaßnahmen ermittelt werden. Die ausgegebenen Kosten verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer. Datengrundlage für die Ermittlung der Kosten ist in weiten Teilen die Studie Kosten energierelevanter Bau- und Anlagenteile bei der energetischen Modernisierung von Altbauten, herausgegeben vom Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU). Die Studie kann eingesehen werden unter
www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/15_08_10_Kostenstudie_Bericht_-_Barrierefrei_-_neu.pdf | (zuletzt abgerufen am 10.01.2024)
Daneben werden noch weitere Quellen zur Ermittlung der Kosten herangezogen. Diese sind im Tabellenblatt "Daten" einsehbar. Die im Tabellenblatt "Eingabe" gelb hinterlegten Felder sind veränderlich und von Nutzer entsprechend der geplanten Sanierungsmaßnahme auszufüllen. Zu beachten ist, dass die durch die Studie ermittelten Kostenfunktionen nur im angegebenen Gültigkeitsbereich verwendet werden können. Bei einer Eingabe außerhalb des Gültigkeitsbereichs wird der Hintergrund der ermittelten Kosten und der ausgewiesene Gültigkeitsbereich rot eingefärbt. Wird in der Eingabe ein bestehender Gas-/Ölkessel gewählt, sind die energetisch bedingten Mehrkosten gesondert zu ermitteln (Ausgabe "Einzelfall prüfen").
Haftungsausschluss
Dieses Tool wurde nach bestem Wissen und Gewissen und mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Da Fehler jedoch nie auszuschließen sind, kann keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Sie laden und verwenden diese Datei und alle Inhalte auf eigenes Risiko. Für Schäden, die auf Grund der Verwendung dieser Datei entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.
Herausgeber
ECONSULT
Lambrecht Jungmann Partnerschaft
Buchenweg 12, 72108 Rottenburg
Inhaber: Klaus Lambrecht, Uli Jungmann
E-Mail: info"at-Zeichen"solaroffice.de
Unterstützung
Mit freundlicher Unterstützung durch die GASAG AG Berlin.

## Eingabe
Gebäudedaten |  |  |  |  | Kostentool für die energetische Gebäudesanierung von Wohngebäude V1.33 |  |  | © 2024 ECONSULT Lambrecht Jungmann Partner ¦ www.solaroffice.de
Wohnfläche | 150 |  | [m²]
Anzahl Wohneinheiten | 1 |  | [-] |  | Hinweis: gelbe Felder sind Eingabefelder
Heizlast nach DIN EN 12831 Bbl 2 | 12 |  | [kW]
Wärmeerzeuger (Bestand) | Gas-BW-Kessel |  | [-]
Preisindex
Baupreisindex 2015 (Q1) | 78.4
Baupreisindex aktuell (DESTATIS) | 129.4 | Link Baupreisindex
Baupreisindex errechnet | 165.051 | relativ zu 2015
Ortsfaktor | 1.001 | Link Ortsfaktor
Gesamt | 165.2161
Baunebenkosten | 15% | 0%, falls extern addiert
Eingaben |  |  |  | Bruttopreise, inkl. MwSt. | Vollkosten |  | Sowieso-Kosten | energetisch bedingte Mehrkosten | Geltungsbereich |  | Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile (informativ)
Fenster und Türen |  |  |  | Fenster und Türen | Kosten [€/m² Bauteil] | Kosten [€] | Kosten [€/m² Bauteil] | Kosten [€/m² Bauteil] | von - bis | Einheit | Jahre
Eingabe Fläche Einzelfenster: | 2 | m² |  | 3WSV, Dreh/Kipp, Passivhaus EFH&MFH für F&Ft | 1050 | 31500 | 670 | 380 | 0,8 - 8,5 | m² Fläche Einzelfenster | 50
Eingabe Fensterfläche gesamt: | 30 | m² |  | 3WSV, Dreh/Kipp, H/K konv. EFH&MFH für F&Ft | 770 | 23100 | 670 | 100 | 0,8 - 8,6 | m² Fläche Einzelfenster | 50
|  |  |  | 2WSV, Dreh/Kipp, H/K konv. EFH&MFH für F&Ft | 670 | 20100 | 670 | 0 | 0,8 - 8,7 | m² Fläche Einzelfenster | 50
Preis pro Fenster ca. 1 m² Bauteilfläche |  |  |  | Dachflächenfenster EFH pro Fenster | - | 2720 | Einzelfall prüfen | Einzelfall prüfen | Plausibilität prüfen |  | 40
|  |  |  | Dachflächenfenster MFH pro Fenster | - | 2730 | Einzelfall prüfen | Einzelfall prüfen | Plausibilität prüfen |  | 40
Eingabe Fläche Haustür: | 2 | m² |  | Haustür EFH | 2720 | 5440 | 1820 | 900 | Plausibilität prüfen |  | 50
|  |  |  | Haustür MFH | 2320 | 4640 | 1550 | 770 | Plausibilität prüfen |  | 50
Eingaben |  |  |  | Bruttopreise, inkl. MwSt. | Vollkosten |  | Sowieso-Kosten | energetisch bedingte Mehrkosten | Geltungsbereich |  | Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile (informativ)
Opake Bauteile |  |  |  | Opake Bauteile | Kosten [€/m² Bauteil] | Kosten [€] | Kosten [€] | Kosten [€] | von - bis | Einheit | Jahre
Eingabe gedämmte Fläche: | 180 | m² |  | WDVS (zzgl. Gerüstkosten) | 269 | 48400 | 29200 | 19200 | 8 - 25 | cm Dämmstoffstärke | 30
Dämmstoffdicke | 16 | cm |  | Außenwand - Kerndämmung | 70 | 12600 |  |  | 4 - 10 | cm Dämmstoffstärke | 30
Wärmeleitfähigkeit (λ) | 0.035 | W/mK |  | Keller, unterseitig, ohne Bekleidung | 96 | 17300 | 0 | 17300 | 5 - 18 | cm Dämmstoffstärke | 50
Äqu. Dämmstoffdicke WLG 035: | 16 | cm |  | Keller, unterseitig, mit Bekleidung | 150 | 27000 | 0 | 27000 | 5 - 18 | cm Dämmstoffstärke | 50
|  |  |  | Keller, oberseitig, Einblasen zwischen die Dielen | 66 | 11900 | 5600 | 6300 | 4 - 10 | cm Dämmstoffstärke | 50
Hinweis: |  |  |  | Bodenplatte | 127 | 22900 | 0 | 22900 | Plausibilität prüfen |  | 50
Bei Außenwänden Fläche aus Bedarfsberechnung mit Faktor 1,08 korrigieren (wegen Übermessung von Flächen kleiner 2,5m²) |  |  |  | Innenwand | 96 | 17300 | 0 | 17300 | Plausibilität prüfen |  | 50
|  |  |  | oberste Geschossdecke, begehbar | 107 | 19300 | 0 | 19300 | 8 - 30 | cm Dämmstoffstärke | 50
|  |  |  | oberste Geschossdecke, nicht begehbar | 39 | 7000 | 0 | 7000 | 8 - 30 | cm Dämmstoffstärke | 50
|  |  |  | Flachdach ohne Lichtkuppeln | 323 | 58100 | 37900 | 20200 | 6 - 34 | cm Dämmstoffstärke | 30
|  |  |  | Flachdach mit Lichtkuppeln EFH | 349 | 62800 | 42600 | 20200 | 6 - 34 | cm Dämmstoffstärke | 30
|  |  |  | Flachdach mit Lichtkuppel MFH | 340 | 61200 | 41000 | 20200 | 6 - 34 | cm Dämmstoffstärke | 30
|  |  |  | Steildach | 371 | 66800 | 52200 | 14600 | 9 - 29 | cm Dämmstoffstärke | 30
Eingabe Fläche der Gaube(n): | 11 | m² |  | Steildachgauben im EFH ohne Fenster | 781.472 | 9900 | Einzelfall prüfen | Einzelfall prüfen | Plausibilität prüfen |  | 30
|  |  |  | Steildachgauben im MFH ohne Fenster | 578.2562 | 7300 | Einzelfall prüfen | Einzelfall prüfen | Plausibilität prüfen |  | 30
Eingabe Fläche Rollladen: | 3 | m² |  | Vorbaurollladen, Kunststoff, Gurt | 270 | 810 | 810 | 0 | Plausibilität prüfen |  | 30
|  |  |  | Vorbaurollladen, Kunststoff, Elektro | 370 | 1110 | 1110 | 0 | Plausibilität prüfen |  | 30
|  |  |  | Vorbaurollladen, Alu, Gurt | 350 | 1050 | 1050 | 0 | Plausibilität prüfen |  | 30
|  |  |  | Vorbaurollladen, Alu, Elektro | 510 | 1530 | 1530 | 0 | Plausibilität prüfen |  | 30
Eingaben |  |  |  | Bruttopreise, inkl. MwSt. | Vollkosten |  | Sowieso-Kosten | energetisch bedingte Mehrkosten | Geltungsbereich |  | Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile (informativ)
Wärmeerzeuger |  |  |  | Wärmeerzeuger | Kosten [€/m² Wohnfläche] | Kosten [€/ Bauteil] | Kosten [€/ Bauteil] | Kosten [€/ Bauteil] | von - bis | Einheit | Jahre
Hinweis: |  |  |  | Gasbrennwertkessel als Einzelmaßnahme | 128 | 19200 | 19200 | 0 | 80 - 2000 | m² Wohnfläche | 20
Die Sowieso-Kosten bei Wärmeerzeugungsanlagen sind die Kosten, die anfallen würden, wenn man den Bestandswärmeerzeuger erneut einbauen würde. |  |  |  | Ölbrennwertkessel als Einzelmaßnahme | 156 | 23400 | 19200 | 4200 | 80 - 1400 | m² Wohnfläche | 20
|  |  |  | Pelletkessel als Einzelmaßnahme | 254 | 38100 | 19200 | 18900 | 80 - 400 | m² Wohnfläche | 20
|  |  |  | Fernwärme als Einzelmaßnahme | 110 | 16500 | 19200 | -2700 | 80 - 2500 | m² Wohnfläche | 20
Anzahl der Elektro-Heizgeräte | 10 | Stück |  | Elektro-Direktheizgeräte | 23 | 3500 | 19200 | -15700 | 0,4-3,0 | kW pro Gerät | 20
|  |  |  | Elektro-Speicherheizung | 37 | 5500 | 19200 | -13700 | 0,4-3,0 | kW pro Gerät | 20
|  |  |  | Wärmepumpe (Erdkollektor) nach Heizlast | 337 | 50600 | 19200 | 31400 | 5-23 | kW | 20
|  |  |  | Wärmepumpe (Erdsonde) nach Heizlast | 465 | 69700 | 19200 | 50500 | 7-17 | kW | 20
|  |  |  | Wärmepumpe (Luft) nach Heizlast | 277 | 41500 | 19200 | 22300 | 5-23 | kW | 20
Eingaben |  |  |  | Bruttopreise, inkl. MwSt. | Vollkosten |  | Sowieso-Kosten | energetisch bedingte Mehrkosten | Geltungsbereich |  | Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile (informativ)
Blockheizkraftwerk |  |  |  | Blockheizkraftwerk | Kosten [€/kWel] | Kosten [€/ Bauteil] | Kosten [€/ Bauteil] | Kosten [€/ Bauteil] | von - bis | Einheit | Jahre
Eingabe kWel BHKW: | 4.6 | kWel | 8240.9376 | BHKW – Erdgas | 14310.3881 | 65800 | 19200 | 46600 | 1 – 19.000 | kW elektr. Leistung | 15
|  |  | #VALUE! | BHKW – Biogas | #VALUE! | #VALUE! | 19200 | Einzelfall prüfen! | 10 – 9.000 | kW elektr. Leistung | 15
|  |  | #VALUE! | BHKW – Klärgas | #VALUE! | #VALUE! | 19200 | Einzelfall prüfen! | 10 – 4.000 | kW elektr. Leistung | 15
|  |  | 8164.5576 | BHKW – Flüssiggas | 14177.7543 | 65200 | 19200 | 46000 | 1 – 1.000 | kW elektr. Leistung | 15
|  |  | 7626.0131 | BHKW – Heizöl | 13242.5718 | 60900 | 19200 | 41700 | 1 – 100 | kW elektr. Leistung | 15
Eingaben |  |  |  | Bruttopreise, inkl. MwSt. | Vollkosten |  | Sowieso-Kosten | energetisch bedingte Mehrkosten | Geltungsbereich |  | Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile (informativ)
Wärmeerzeuger + Solarthermie |  |  |  | Wärmeerzeuger + Solarthermie | Kosten [€/m² Wohnfläche] | Kosten [€/ Bauteil] | Kosten [€/ Bauteil] | Kosten [€/ Bauteil] | von - bis | Einheit | Jahre
Kollektorbruttofläche WW: | 5.8 | m² |  | Solar für WW, Einzelmaßnahme | 47 | 7000 | 0 | 7000 | 100 - 2500 | m² Wohnfläche | 20
Standardwert aus DIN V 18599-8:2011-12 für |  |  |  | Solar für WW mit Gas-BW-Kessel | 181 | 27100 | 19200 | 7900 | 100 - 2300 | m² Wohnfläche | 20
solare TW-Anlage WW: | 5.8 | m² |  | Solar für WW mit Öl-BW-Kessel | 210 | 31500 | 19200 | 12300 | 100 - 2300 | m² Wohnfläche | 20
|  |  |  | Solar für WW mit Pelletkessel | 311 | 46700 | 19200 | 27500 | 130 - 400 | m² Wohnfläche | 20
Kollektorbruttofläche WW&H: | 11.5 | m² |  | Solar für WW&H, Einzelmaßnahme | 79 | 11800 | 0 | 11800 | 100 - 800 | m² Wohnfläche | 20
Standardwert aus DIN V 18599-8:2011-12 für |  |  |  | Solar für WW&H mit Gas-BW-Kessel | 214 | 32100 | 19200 | 12900 | 100 - 1900 | m² Wohnfläche | 20
solare Kombianlage WW&H: | 11.5 | m² |  | Solar für WW&H mit Öl-BW-Kessel | 243 | 36400 | 19200 | 17200 | 100 - 1900 | m² Wohnfläche | 20
|  |  |  | Solar für WW&H mit Pelletkessel | 344 | 51600 | 19200 | 32400 | 100 - 400 | m² Wohnfläche | 20
Eingaben |  |  |  | Bruttopreise, inkl. MwSt. | Vollkosten |  | Sowieso-Kosten | energetisch bedingte Mehrkosten | Geltungsbereich |  | Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile (informativ)
Photovoltaik-Anlage |  |  |  | Photovoltaik-Anlage | Kosten [€/kWp] | Kosten [€/ Bauteil] | Kosten [€/ Bauteil] | Kosten [€/ Bauteil] | von - bis | Einheit | Jahre
Eingabe kWp (PV-Anlage): | 5 | kWp |  | PV-Anlage | 2940 | 14700 | 0 | 14700 | Plausibilität prüfen |  | 20
Eingaben |  |  |  | Bruttopreise, inkl. MwSt. | Vollkosten |  | Sowieso-Kosten | energetisch bedingte Mehrkosten | Geltungsbereich |  | Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile (informativ)
weitere technische Gebäudeausrüstung |  |  |  | weitere technische Gebäudeausrüstung | Kosten [€/m² Wohnfläche] | Kosten [€/ Maßnahme] | Kosten [€/ Maßnahme] | Kosten [€/ Maßnahme] | von - bis | Einheit | Jahre
|  |  |  | Maßnahmen in der Heizungsperipherie | 89 | 13300 | 13300 | 0 | 80 - 2500 | m² Wohnfläche | 50
|  |  |  | Hausanschluss Gas | 27 | 4000 | 4000 | 0 | 80 - 1800 | m² Wohnfläche | 50
|  |  |  | Hausanschluss Fernwärme | 49 | 7300 | 7300 | 0 | 80 - 2500 | m² Wohnfläche | 50
Eingabe Anzahl Heizkörper bzw. FBH | 10 | Stück |  | hydr. Abgleich mit neuen Ventilen und Thermostaten | 18 | 2700 | 2700 | 0 | Plausibilität prüfen
[5 empty] | Kosten [€/m² Wohnfläche] | Kosten [€/ Wohneinheit] | Kosten [€/ Wohneinheit] | Kosten [€/ Wohneinheit]
|  |  |  | Lüftungsanlage mit WRG, zentral | 86 | 12900 | 2000 | 10900 | Plausibilität prüfen |  | 20
Anzahl der dezent. Lüftungsanlagen | 5 | Stück je Wohneinheit |  | Lüftungsanlage mit WRG, dezentral | 81 | 12100 | 2000 | 10100 | Plausibilität prüfen |  | 20
|  |  |  | Abluftanlage, zentral | 13 | 2000 | 2000 | 0 | Plausibilität prüfen |  | 20
|  |  |  | Zu-/ Abluftanlage mit Wärmepume | 117 | 17500 | 2000 | 15500 | Plausibilität prüfen |  | 20
Eingaben |  |  |  | Bruttopreise, inkl. MwSt. | Vollkosten |  | Sowieso-Kosten | energetisch bedingte Mehrkosten | Geltungsbereich |  | Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile (informativ)
sonstige Bauleistungen |  |  |  | sonstige Bauleistungen | Kosten [€/m² Wohnfläche] | Kosten [€/ Leistung] | Kosten [€/ Leistung] | Kosten [€/ Leistung] | von - bis | Einheit | Jahre
|  |  |  | Gerüste | 29 | 4300 | 4300 | 0 | 50 - 2500 | m² Wohnfläche | -
|  |  |  | Energieberatung | 11 | 1600 | 0 | 1600 | 1 - 8 | Wohneinheiten | -
|  |  |  | Energieberatung Wohnungseigentümergemeinschaft | 14 | 2100 | 0 | 2100 | 3 - 8 | Wohneinheiten | -
|  |  |  | Architektenleistungen | 60 | 9000 | 9000 | 0 | 50 - 2500 | m² Wohnfläche | -
Note on B10: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/bpr110.html
Note on B12: https://www.sirados.de/ortsfaktoren.html
Note on B15: Aufschlag auf die Investitionskosten
Note on G34: 18 € Einbau Estrich 17 € Abbruch Estrich 12 € Grundkosten Dämmung zzgl. 1,04 €/cm/m²
Note on J63: Prüfen, ob BHKW monovalent betrieben werden kann. Sonst Investition zzgl. Spitzenlastkessel.
Note on J64: Prüfen, ob BHKW monovalent betrieben werden kann. Sonst Investition zzgl. Spitzenlastkessel.
Note on J65: Prüfen, ob BHKW monovalent betrieben werden kann. Sonst Investition zzgl. Spitzenlastkessel.
Note on J66: Prüfen, ob BHKW monovalent betrieben werden kann. Sonst Investition zzgl. Spitzenlastkessel.
Note on J67: Prüfen, ob BHKW monovalent betrieben werden kann. Sonst Investition zzgl. Spitzenlastkessel.
Note on F86: Umstellung einer dezentralen Heizanlage auf eine zentrale Versorgung mit Heizwärme und Warmwasser

## Daten
Datengrundlage für alle Angaben, bei denen keine andere Quelle genannt ist: "Kosten energierelevanter Bau- und Anlagenteile"; IWU 2015; im Auftrag des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit bei der energetischen Modernisierung von Altbauten"
Berechnung laut Zeile 7, sofern nicht anders angegeben
| Schätzwert |  | Schätzwert |  | 95% Untere |  | 95% Obere
| a | b | a | b | a | b | a | b
| [€/(m²cm)] | [€/m²] | [€/m²] | [-]
| I = (a x + b) [€/m²] |  | I = a x^b [€/m²] |  | I = (a x + b) [€/m²] |  | I = a x^b [€/m²]
Fenster und Türen – Fenster | [€/ m² Bauteil]
3WSV, Dreh/Kipp, Passivhaus EFH&MFH für F&Ft | - | - | 658.86 | -0.257 | 613.63 | -0.257 | 707.44 | -0.257
3WSV, Dreh/Kipp, H/K konv. EFH&MFH für F&Ft | - | - | 472.33 | -0.222 | 448.83 | -0.222 | 497.05 | -0.222
2WSV, Dreh/Kipp, H/K konv. EFH&MFH für F&Ft | - | - | 413.45 | -0.231 | 389.62 | -0.231 | 438.71 | -0.231
Fenster und Türen – Dachflächenfenster | [€/ m² Bauteil]
Dachflächenfenster EFH pro Fenster | - | 1430
Dachflächenfenster MFH pro Fenster | - | 1435
Fenster und Türen – Türen | [€/ m² Bauteil]
Haustür EFH | - | 1433
Haustür MFH | - | 1222
Opake Bauteile | [€/ m² Bauteil]
WDVS (zzgl. Gerüstkosten) | 2.81 | 96.88 | - | - | 2.81 | 83.65 | 2.81 | 110.11
WDVS - energiebed. Mehrkosten | 2.81 | 19.77 | - | - | 2.81 | 13.85 | 2.81 | 25.84
Außenwand - Kerndämmung | 1.65 | 10.37 | - | - | 1.65 | 1.09 | 1.65 | 19.66
Keller, unterseitig, ohne Bekleidung | 1.25 | 30.75 | - | - | 1.25 | 27.75 | 1.25 | 33.75
Keller, unterseitig, mit Bekleidung | 1.55 | 54.25 | - | - | 1.55 | 49.2 | 1.55 | 59.3
Keller, oberseitig, Einblasen zwischen die Dielen | 1.62 | 8.96 | - | - | 1.62 | -6.14 | 1.62 | 24.07
oberste Geschossdecke, begehbar | 1.78 | 28.03 | - | - | 1.78 | 17.39 | 1.78 | 38.67
oberste Geschossdecke, nicht begehbar | 1.06 | 3.72 | - | - | 1.06 | 2.31 | 1.06 | 5.13
Flachdach ohne Lichtkuppeln | 4.11 | 104.14 | - | - | 4.11 | 74.46 | 4.11 | 133.82
Flachdach mit Lichtkuppeln EFH | 4.11 | 118.16 | - | - | 4.11 | 88.47 | 4.11 | 147.84
Flachdach mit Lichtkuppel MFH | 4.11 | 113.16 | - | - | 4.11 | 83.48 | 4.11 | 142.85
Flachdach - energiebedingte Mehrkosten | 2.9 | 21.66 | - | - | 2.9 | 7.08 | 2.9 | 32.89
Steildach | 2.77 | 151.01 | - | - | 2.77 | 123.78 | 2.77 | 178.25
Steildach - energiebedingte Mehrkosten | 2.37 | 11.31 | - | - | 2.37 | 3.47 | 2.37 | 18.08
Steildachgauben im EFH ohne Fenster | - | 473
Steildachgauben im MFH ohne Fenster | - | 350
Vorbaurollladen, Kunststoff, Gurt | - | 141
Vorbaurollladen, Kunststoff, Elektro | - | 197
Vorbaurollladen, Alu, Gurt | - | 182
Vorbaurollladen, Alu, Elektro | - | 271
Wärmeerzeuger | [€/ m² WF]
Gasbrennwertkessel als Einzelmaßnahme | - | - | 905.26 | -0.518 | 580.03 | -0.518 | 1412.87 | -0.518
Ölkessel, Einzelmaßnahme | - | - | 1202.6 | -0.536 | 598.65 | -0.536 | 2415.97 | -0.536
Gas/Ölkessel als Einzelmaßnahme | - | - | 887.75 | -0.506 | 602.31 | -0.506 | 1308.47 | -0.506
Pelletkessel als Einzelmaßnahme | - | - | 2531.4 | -0.587 | 1966.7 | -0.587 | 3258.3 | -0.587
Fernwärme als Einzelmaßnahme | - | - | 662.91 | -0.487 | 449.82 | -0.487 | 976.95 | -0.487
Elektro-Direktheizgeräte | 162.95 | 0 | [6 empty] | k = 162,95  X0 |  | Datengrundlage: Investitionskostenfunktionen TGA S, 16
Elektro-Speicherheizung | 261.51 | 0 | [6 empty] | k = 261,51  X0
| Rechenvorschrift | [7 empty] | Datengrundlage: BMVBS-Online-Publikation, Nr. 07/2012 "Kosten energierelevanter Bau- und Anlagenteile bei der energetischen Modernisierung von Wohngebäuden"
| a | b
| [€/m² WF] | [-]
l = a x^b [€/ m² WF]
| [€/ m² WF] |  |  | [€/kW Heizlast] |  |  | Berechnung
Wärmepumpe (Erdkollektor) nach Heizlast | 3508 | -0.62 |  | 0.756 | 14.78 |  | 0,756*Leistung+14,78
Wärmepumpe (Erdsonde) nach Heizlast | 5367 | -0.66 |  | 1.407 | 15.97 |  | 1,407*Leistung+15,97
Wärmepumpe (Luft) nach Heizlast | 2314 | -0.58 |  | 0.629 | 12 |  | 0,629*Leistung+12
Rechenvorschrift
| a | b
| [€/kWel] | [-]
l = a x^b [€/ kWel]
Modulkosten
Blockheizkraftwerk | [€/kWel]
BHKW – Erdgas für 1 – 10 kWel | 9585 | -0.542 | [6 empty] | Datengrundlage: ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.; BHKW-Kenndaten 2014/2015; http://www.asue.de/blockheizkraftwerke/broschueren/05_10_14_bhkw-kenndaten_2014-15
BHKW – Erdgas für 10 – 100 kWel | 5438 | -0.351
BHKW – Erdgas für 100 – 1.000 kWel | 4907 | -0.352
BHKW – Erdgas für 1.000 – 19.000 kWel | 460.89 | -0.015
BHKW – Biogas für 1 – 10 kWel | - | -
BHKW – Biogas für 10 – 100 kWel | 10267 | -0.497
BHKW – Biogas für 100 – 1.000 kWel | 4276 | -0.325
BHKW – Biogas für 1.000 – 19.000 kWel | 1000.1 | -0.117
BHKW – Klärgas für 1 – 10 kWel | - | -
BHKW – Klärgas für 10 – 100 kWel | 11834 | -0.52
BHKW – Klärgas für 100 – 1.000 kWel | 4497 | -0.33
BHKW – Klärgas für 1.000 – 19.000 kWel | 954.67 | -0.11
BHKW – Flüssiggas für 1 – 10 kWel | 10375 | -0.6
BHKW – Flüssiggas für 10 – 100 kWel | 5242 | -0.337
BHKW – Flüssiggas für 100 – 1.000 kWel | 5242.4 | -0.359
BHKW – Flüssiggas für 1.000 – 19.000 kWel | - | -
BHKW – Heizöl für 1 – 10 kWel | 12333 | -0.758
BHKW – Heizöl für 10 – 100 kWel | 2693 | -0.215
BHKW – Heizöl für 100 – 1.000 kWel | - | -
BHKW – Heizöl für 1.000 – 19.000 kWel | - | -
| Installation (Zusatzkosten BHKW in %) |  | Transport bis Abnahme |  | Einbindung
Elektrische Leistung in kWel
kleiner | 3 |  |  | 13 |  | 46
zwischen … und … | 3 | „<“10 |  | 10 |  | 41
zwischen … und … | 10 | „<“100 |  | 6 |  | 39
zwischen … und … | 100 | „<“350 |  | 6 |  | 45
zwischen … und … | 350 | „<“500 |  | 6 |  | 54
zwischen … und … | 500 | „<“750 |  | 6 |  | 60
zwischen … und … | 750 | „<“1000 |  | 7 |  | 67
zwischen … und … | 1000 | „<“1500 |  | 19 |  | 76
zwischen … und … | 1500 | „<“5000 |  | 18 |  | 59
größer |  | 5000 |  | 17 |  | 45
| Rechenvorschrift | [7 empty] | Datengrundlage: Universität Kassel, Institut für Thermische Energietechnik
| a | b
| [€/m²] | [-]
l = a x^b [€/m²]
Wärmeerzeuger + Solarthermie | [€/ m² Kollektorbruttofläche]
Solar für WW, Einzelmaßnahme | 920.64 | -0.106
Solar für WW&H, Einzelmaßnahme | 677.29 | -0.015
Synergie durch gemeinsame Installation Solar WW | Pauschale Einsparung: |  | 10% | der Investitionskosten aus der Summer der Einzelmaßnahmen |  |  |  |  | Datengrundlage: eigene
Synergie durch gemeinsame Installation Solar WW+H | Pauschale Einsparung: |  | 10% | der Investitionskosten aus der Summer der Einzelmaßnahmen
| Rechenvorschrift | [7 empty] | Datengrundlage: eigene
| a | b
| [€] | [€/kWp]
l = a +b x [€]
Photovoltaik-Anlage | [€]
PV-Anlage | 1500 | 1368.5
weitere technische Gebäudeausrüstung | [€/m² WF]
Maßnahmen in der Heizungsperipherie | - | - | 673.94 | -0.533 | 221.73 | -0.533 | 2048.44 | -0.533
Hausanschluss Gas | - | - | 163.09 | -0.49 | 39.92 | -0.49 | 666.33 | -0.49
Hausanschluss Fernwärme | - | - | 558.74 | -0.614 | 242.71 | -0.614 | 1286.28 | -0.614
[10 empty] | Laut tzwl Kosten pro Gerät |  |  | Datengrundlage: https://tzwl.de/endkunden/infoportal-wohnungslueftung/10-fragen-zu-l%C3%BCftung
IWU S. 60 | [€/m² WF je Wohnung] | [8 empty] | max. | Montagekosten | Kanalsystem Kosten pro Wohneinheit
Lüftungsanlage mit WRG, zentral | - | - | 382.81 | -0.364 | 192.54 | -0.364 | 761.13 | -0.364 |  | 5000 | 2500 | 1000
Lüftungsanlage mit WRG, dezentral | - | - | 837 | -0.652 | 109.84 | -0.584 | 3264.12 | -0.584 |  | 1400 | 200 |  |  | ehemals: | 598.76 | -0.584
Abluftanlage, zentral | - | - | 1068.2 | -0.78 | 179.31 | -0.78 | 6363.78 | -0.78 |  | 600 | 700
Zu-/ Abluftanlage mit Wärmepume | [9 empty] | 8000 | 2500 | 1000
[€/Heizkörper bzw. FBH] pauschal 500 € + 90 € je Heizkörper bzw FBH für Ventil und Thermostatkopf
hydraulischer Abgleich mit neuen Ventilen und Thermostat |  |  | 500 | 90 |  |  |  |  | Datengrundlage: eigene
Aus Studie: mit Thermostatventilen, bezogen auf echte beheizte Fläche | 8.8 | -0.1412 | [5 empty] | k = 8,87  X-0,1412 | Studie TGA Jagnow |  | zwischen 100 und 2000 m²
[€/m² WF]
Gerüste | - | - | 75.64 | -0.32 | 53.35 | -0.32 | 107.25 | -0.32
Energieberatung | Pauschal: | [7 empty] | Datengrundlage: eigene
| 1600 |  | für EFH / ZFH
| 2100 |  | für MFH mit 3 bis 8 Wohneinheiten
| 500 |  | für Energieberatung in Wohnungseigentümergemeinschaften
[€/m² WF]
Architektenleistungen | - | - | 733.23 | -0.599 | 404.38 | -0.599 | 1329.49 | -0.599
Bestandskessel
Gas-BW-Kessel
Öl-BW-Kessel
Pelletkessel
Fernwärme
Wärmepumpe (Erdkollektor)
Wärmepumpe (Erdsonde)
Wärmepumpe (Luft)
BHKW – Erdgas
BHKW – Biogas
BHKW – Klärgas
BHKW – Flüssiggas
BHKW – Heizöl
Solar für WW mit Gaskessel
Solar für WW mit Ölkessel
Solar für WW mit Pelletkessel
Solar für WW&H mit Gaskessel
Solar für WW&H mit Ölkessel
Solar für WW&H mit Pelletkessel
alter Bestandskessel (Heizöl/Gas)
Note on B115: exkl. Mwst.!
Note on C115: exkl. Mwst.!
Note on B116: exkl. MwSt.!
Note on C116: exkl. Mwst.!
Note on B126: brutto
Note on B127: Grundkosten, pauschal