## Hinweise
Tool zur Kostenermittlung bei der energetischen Sanierung von Wohngebäuden

Dieses Tool stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung.
Es darf nicht weitergegeben und auf anderen Servern zur Verfügung gestellt werden. Es steht frei zum Download unter					www.solaroffice.de/downloads

©2026 Alle Rechte bei ECONSULT Lambrecht Jungmann Partner

Support
Für die Verwendung dieses Tools können wir keinen Support anbieten. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Anwendung
Das Tool dient der Ermittlung der Kosten (Vollkosten und energetisch bedingte Mehrkosten) bei der energetischen Sanierung von Wohngebäuden. Sowohl für die Gebäudehülle als auch für die Anlagentechnik können Kosten für Sanierungsmaßnahmen ermittelt werden. Die ausgegebenen Kosten verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer. Datengrundlage für die Ermittlung der Kosten ist in weiten Teilen die Studie Kosten energierelevanter Bau- und Anlagenteile bei der energetischen Modernisierung von Altbauten, herausgegeben vom Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU). Die Studie kann eingesehen werden unter
www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/15_08_10_Kostenstudie_Bericht_-_Barrierefrei_-_neu.pdf					(zuletzt abgerufen am 16.12.2025)
Daneben werden noch weitere Quellen zur Ermittlung der Kosten herangezogen. Diese sind im Tabellenblatt "Daten" einsehbar. / Die im Tabellenblatt "Eingabe" gelb hinterlegten Felder sind veränderlich und von Nutzer entsprechend der geplanten Sanierungsmaßnahme auszufüllen. Zu beachten ist, dass die durch die Studie ermittelten Kostenfunktionen nur im angegebenen Gültigkeitsbereich verwendet werden können. / Bei einer Eingabe außerhalb des Gültigkeitsbereichs wird der Hintergrund der ermittelten Kosten und der ausgewiesene Gültigkeitsbereich rot eingefärbt.

Haftungsausschluss
Dieses Tool wurde nach bestem Wissen und Gewissen und mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Da Fehler jedoch nie auszuschließen sind, kann keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Sie laden und verwenden diese Datei und alle Inhalte auf eigenes Risiko. Für Schäden, die auf Grund der Verwendung dieser Datei entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.

Herausgeber
ECONSULT
Lambrecht Jungmann und Partner
Buchenweg 12, 72108 Rottenburg
Inhaber: Klaus Lambrecht, Uli Jungmann, Aron Oehler (Juniorpartner)
E-Mail: info@solaroffice.de

Unterstützung
Mit freundlicher Unterstützung durch die GASAG AG Berlin.

## Eingabe
	Gebäudedaten					Kostentool für die energetische Gebäudesanierung von Wohngebäuden V1.42			© 2026 ECONSULT Lambrecht Jungmann und Partner | www.solaroffice.de
	Wohnfläche	150		[m²]
	Anzahl Wohneinheiten	1		[-]		Hinweis: gelbe Felder sind Eingabefelder
	Heizlast nach DIN EN 12831 Bbl 2	12		[kW]
	Wärmeerzeuger im Bestand	Gaskessel		[-]
	Baualter Technik	20		[a]
	Baualter Bauteil	50		[a]

	Preisindex
	Baupreisindex 2015 (Q1)	78,4
	Baupreisindex aktuell (DESTATIS)	135,0	Link Baupreisindex
	Baupreisindex errechnet	172,2	relativ zu 2015
	Ortsfaktor	1,001	Link Ortsfaktor
	Gesamt	172,4

	Baunebenkosten	15 %	0 %, falls extern addiert

	Eingaben				Bruttopreise, inkl. MwSt.	Vollkosten		Sowieso-Kosten	energetisch bedingte Mehrkosten	Geltungsbereich		Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile
	Fenster und Türen				Fenster und Türen	Kosten [€/m² Bauteil]	Kosten [€]	Kosten [€/m² Bauteil]	Kosten [€/m² Bauteil]	von - bis	Einheit	Jahre
	Eingabe Fläche Einzelfenster:	2,0	m²		3WSV, Dreh/Kipp, Passivhaus EFH&MFH für F&Ft	1.090	32.700	700	390	0,8 - 8,5	m² Fläche Einzelfenster	50
	Eingabe Fensterfläche gesamt:	30,0	m²		3WSV, Dreh/Kipp, H/K konv. EFH&MFH für F&Ft	800	24.000	700	100	0,8 - 8,6	m² Fläche Einzelfenster	50
					2WSV, Dreh/Kipp, H/K konv. EFH&MFH für F&Ft	700	21.000	700	0	0,8 - 8,7	m² Fläche Einzelfenster	50
	Preis pro Fenster ca. 1 m² Bauteilfläche				Dachflächenfenster EFH pro Fenster	-	2.830	Einzelfall prüfen	Einzelfall prüfen	Plausibilität prüfen		40
					Dachflächenfenster MFH pro Fenster	-	2.840	Einzelfall prüfen	Einzelfall prüfen	Plausibilität prüfen		40
	Eingabe Fläche Haustür:	2,0	m²		Haustür EFH	2.840	5.680	1.900	940	Plausibilität prüfen		50
					Haustür MFH	2.420	4.840	1.620	800	Plausibilität prüfen		50
	Eingabe Fläche Innentür:	2,0	m²		Innentür zu unbeheiztem Raum inkl. Ausbau alter Tür	1.000	2.000	670	330	Plausibilität prüfen		50

	Eingaben				Bruttopreise, inkl. MwSt.	Vollkosten		Sowieso-Kosten	energetisch bedingte Mehrkosten	Geltungsbereich		Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile
	Opake Bauteile				Opake Bauteile	Kosten [€/m² Bauteil]	Kosten [€]	Kosten [€]	Kosten [€]	von - bis	Einheit	Jahre
	Eingabe gedämmte Fläche:	180	m²		WDVS (zzgl. Gerüstkosten)	281	50.600	27.500	23.100	8 - 25	cm Dämmstoffstärke	30
	Dämmstoffdicke	16	cm		Außenwand - Kerndämmung	73	13.100	0	13.100	4 - 10	cm Dämmstoffstärke	30
	Wärmeleitfähigkeit (λ)	0,035	W/mK		Keller, unterseitig, ohne Bekleidung	101	18.200	0	18.200	5 - 18	cm Dämmstoffstärke	50
	Äqu. Dämmstoffdicke WLG 035:	16	cm		Keller, unterseitig, mit Bekleidung	157	28.300	0	28.300	5 - 18	cm Dämmstoffstärke	50
					Keller, oberseitig, Einblasen zwischen die Dielen	69	12.400	0	12.400	4 - 10	cm Dämmstoffstärke	50
					Bodenplatte	132	23.800	0	23.800	Plausibilität prüfen		50
					Innenwand	101	18.200	0	18.200	Plausibilität prüfen		50
					oberste Geschossdecke, begehbar	112	20.200	0	20.200	8 - 30	cm Dämmstoffstärke	50
					oberste Geschossdecke, nicht begehbar	41	7.400	0	7.400	8 - 30	cm Dämmstoffstärke	50
					Flachdach ohne Lichtkuppeln	337	60.700	36.400	24.300	6 - 34	cm Dämmstoffstärke	30
					Flachdach mit Lichtkuppeln EFH	365	65.700	41.400	24.300	6 - 34	cm Dämmstoffstärke	30
					Flachdach mit Lichtkuppel MFH	355	63.900	39.600	24.300	6 - 34	cm Dämmstoffstärke	30
					Steildach	387	69.700	52.100	17.600	9 - 29	cm Dämmstoffstärke	30
	Eingabe Fläche der Gaube(n):	11,0	m²		Steildachgauben im EFH ohne Fenster	815	10.300	Einzelfall prüfen	Einzelfall prüfen	Plausibilität prüfen		30
					Steildachgauben im MFH ohne Fenster	603	7.600	Einzelfall prüfen	Einzelfall prüfen	Plausibilität prüfen		30
	Eingabe Fläche Rollladen:	3,0	m²		Vorbaurollladen, Kunststoff, Gurt	280	840	840	0	Plausibilität prüfen		30
					Vorbaurollladen, Kunststoff, Elektro	390	1.170	1.170	0	Plausibilität prüfen		30
					Vorbaurollladen, Alu, Gurt	360	1.080	1.080	0	Plausibilität prüfen		30
					Vorbaurollladen, Alu, Elektro	540	1.620	1.620	0	Plausibilität prüfen		30

	Eingaben				Bruttopreise, inkl. MwSt.	Vollkosten		Sowieso-Kosten	energetisch bedingte Mehrkosten	Geltungsbereich		Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile
	Wärmeerzeuger				Wärmeerzeuger	Kosten [€/m² Wohnfläche]	Kosten [€/ Bauteil]	Kosten [€/ Bauteil]	Kosten [€/ Bauteil]	von - bis	Einheit	Jahre
Gaskessel	Hinweis:				Gaskessel als Einzelmaßnahme	134	20.100	20.100	0	80 - 2000	m² Wohnfläche	20
Ölkessel	Die Sowieso-Kosten bei Wärmeerzeugungsanlagen sind die Kosten, die anfallen würden, wenn man den Bestandswärmeerzeuger erneut einbauen würde.				Ölkessel als Einzelmaßnahme	163	24.400	20.100	4.300	80 - 1400	m² Wohnfläche	20
Pelletkessel					Pelletkessel als Einzelmaßnahme	265	39.700	20.100	19.600	80 - 400	m² Wohnfläche	20
Fernwärme					Fernwärme als Einzelmaßnahme	115	17.200	20.100	-2.900	80 - 2500	m² Wohnfläche	20
	Anzahl der Elektro-Heizgeräte	10	Stück	1,2	Elektro-Direktheizgeräte	24	3.600	20.100	-16.500	0,4-3,0	kW pro Gerät	20
					Elektro-Speicherheizung	39	5.800	20.100	-14.300	0,4-3,0	kW pro Gerät	20
Wärmepumpe (Erdkollektor)					Wärmepumpe (Erdkollektor) nach Heizlast	352	52.800	20.100	32.700	5-23	kW	20
Wärmepumpe (Erdsonde)					Wärmepumpe (Erdsonde) nach Heizlast	485	72.700	20.100	52.600	7-17	kW	20
Wärmepumpe (Luft)					Wärmepumpe (Luft) nach Heizlast	288	43.200	20.100	23.100	5-23	kW	20

	Eingaben				Bruttopreise, inkl. MwSt.	Vollkosten		Sowieso-Kosten	energetisch bedingte Mehrkosten	Geltungsbereich		Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile
	Blockheizkraftwerk				Blockheizkraftwerk	Kosten [€/kWel]	Kosten [€/ Bauteil]	Kosten [€/ Bauteil]	Kosten [€/ Bauteil]	von - bis	Einheit	Jahre
BHKW – Erdgas	Eingabe kWel BHKW:	4,6	kWel	8598	BHKW – Erdgas	14.930	68.700	20.100	48.600	1 – 19.000	kW elektr. Leistung	15
BHKW – Biogas				#WERT!	BHKW – Biogas	Einzelfall prüfen!	Einzelfall prüfen!	20.100	Einzelfall prüfen!	10 – 9.000	kW elektr. Leistung	15
BHKW – Klärgas				#WERT!	BHKW – Klärgas	Einzelfall prüfen!	Einzelfall prüfen!	20.100	Einzelfall prüfen!	10 – 4.000	kW elektr. Leistung	15
BHKW – Flüssiggas				8518	BHKW – Flüssiggas	14.791	68.000	20.100	47.900	1 – 1.000	kW elektr. Leistung	15
BHKW – Heizöl				7956	BHKW – Heizöl	13.816	63.600	20.100	43.500	1 – 100	kW elektr. Leistung	15

	Eingaben				Bruttopreise, inkl. MwSt.	Vollkosten		Sowieso-Kosten	energetisch bedingte Mehrkosten	Geltungsbereich		Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile
	Wärmeerzeuger + Solarthermie				Wärmeerzeuger + Solarthermie	Kosten [€/m² Wohnfläche]	Kosten [€/ Bauteil]	Kosten [€/ Bauteil]	Kosten [€/ Bauteil]	von - bis	Einheit	Jahre
	Kollektorbruttofläche WW:	5,8	m²		Solar für WW, Einzelmaßnahme	49	7.300	0	7.300	100 - 2500	m² Wohnfläche	20
Solar für WW mit Gaskessel	Standardwert aus DIN V 18599-8:2011-12 für				Solar für WW mit Gaskessel	189	28.400	20.100	8.300	100 - 2300	m² Wohnfläche	20
Solar für WW mit Ölkessel	solare TW-Anlage WW:	5,8	m²		Solar für WW mit Ölkessel	219	32.800	20.100	12.700	100 - 2300	m² Wohnfläche	20
Solar für WW mit Pelletkessel					Solar für WW mit Pelletkessel	324	48.600	20.100	28.500	130 - 400	m² Wohnfläche	20
	Kollektorbruttofläche WW&H:	11,5	m²		Solar für WW&H, Einzelmaßnahme	82	12.300	0	12.300	100 - 800	m² Wohnfläche	20
Solar für WW&H mit Gaskessel	Standardwert aus DIN V 18599-8:2011-12 für				Solar für WW&H mit Gaskessel	223	33.500	20.100	13.400	100 - 1900	m² Wohnfläche	20
Solar für WW&H mit Ölkessel	solare Kombianlage WW&H:	11,5	m²		Solar für WW&H mit Ölkessel	253	38.000	20.100	17.900	100 - 1900	m² Wohnfläche	20
Solar für WW&H mit Pelletkessel					Solar für WW&H mit Pelletkessel	359	53.800	20.100	33.700	100 - 400	m² Wohnfläche	20

	Eingaben				Bruttopreise, inkl. MwSt.	Vollkosten		Sowieso-Kosten	energetisch bedingte Mehrkosten	Geltungsbereich		Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile
	Photovoltaik-Anlage				Photovoltaik-Anlage	Kosten [€/kWp]	Kosten [€/ Bauteil]	Kosten [€/ Bauteil]	Kosten [€/ Bauteil]	von - bis	Einheit	Jahre
	Eingabe kWp (PV-Anlage):	10,0	kWp		PV-Anlage ohne Speicher	2.110	21.100	0	21.100	3 – 40	kWp	20
						Kosten [€/kWh]	Kosten [€/ Bauteil]	Kosten [€/ Bauteil]	Kosten [€/ Bauteil]
	Eingabe kWh (Stromspeicher):	5,0	kWh		Stromspeicher PV-Anlage	1.180	5.900	0	5.900	3 – 40	kWh	20

	Eingaben				Bruttopreise, inkl. MwSt.	Vollkosten		Sowieso-Kosten	energetisch bedingte Mehrkosten	Geltungsbereich		Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile
	weitere technische Gebäudeausrüstung				weitere technische Gebäudeausrüstung	Kosten [€/m² Wohnfläche]	Kosten [€/ Maßnahme]	Kosten [€/ Maßnahme]	Kosten [€/ Maßnahme]	von - bis	Einheit	Jahre
					Maßnahmen in der Heizungsperipherie	93	13.900	13.900	0	80 - 2500	m² Wohnfläche	50
					Heizungsperipherie mit Fußbodenheizung	136	20.400	13.900	6.500	Plausibilität prüfen		50
					Hausanschluss Gas	28	4.200	4.200	0	80 - 1800	m² Wohnfläche	50
					Hausanschluss Fernwärme	51	7.700	7.700	0	80 - 2500	m² Wohnfläche	50
	Eingabe Anzahl Heizkörper bzw. FBH	10	Stück		hydr. Abgleich mit neuen Ventilen und Thermostaten	19	2.800	2.800	0	Plausibilität prüfen		-
					Heizkörpertausch	85	12.800	12.800	0	Plausibilität prüfen		50
						Kosten [€/m² Wohnfläche]	Kosten [€/ Wohneinheit]	Kosten [€/ Wohneinheit]	Kosten [€/ Wohneinheit]
					Lüftungsanlage mit WRG, zentral	90	13.500	2.100	11.400	Plausibilität prüfen		20
	Anzahl der dezent. Lüftungsanlagen	5	Stück je Wohneinheit		Lüftungsanlage mit WRG, dezentral	85	12.700	2.100	10.600	Plausibilität prüfen		20
					Abluftanlage, zentral	14	2.100	2.100	0	Plausibilität prüfen		20
					Zu-/ Abluftanlage mit Wärmepumpe	121	18.200	2.100	16.100	Plausibilität prüfen		20

	Eingaben				Bruttopreise, inkl. MwSt.	Vollkosten		Sowieso-Kosten	energetisch bedingte Mehrkosten	Geltungsbereich		Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile
	sonstige Bauleistungen				sonstige Bauleistungen	Kosten [€/m² Wohnfläche]	Kosten [€/ Leistung]	Kosten [€/ Leistung]	Kosten [€/ Leistung]	von - bis	Einheit	Jahre
					Gerüste	30	4.500	4.500	0	50 - 2500	m² Wohnfläche	-
					Energieberatung	15	2.200	0	2.200	1 - 8	Wohneinheiten	-
					Energieberatung Wohnungseigentümergemeinschaft	19	2.900	0	2.900	3 - 8	Wohneinheiten	-
					Architektenleistungen	63	9.400	9.400	0	50 - 2500	m² Wohnfläche	-

## Daten
Datengrundlage für alle Angaben, bei denen keine andere Quelle genannt ist: "Kosten energierelevanter Bau- und Anlagenteile"; IWU 2015; im Auftrag des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit bei der energetischen Modernisierung von Altbauten"
Berechnung laut Zeile 7, sofern nicht anders angegeben

	Schätzwert		Schätzwert		95% Untere		95% Obere
	a	b	a	b	a	b	a	b
	[€/(m²cm)]	[€/m²]	[€/m²]	[-]
	I = (a x + b) [€/m²]		I = a x^b [€/m²]		I = (a x + b) [€/m²]		I = a x^b [€/m²]

Fenster und Türen – Fenster	[€/ m² Bauteil]
3WSV, Dreh/Kipp, Passivhaus EFH&MFH für F&Ft	-	-	658,86	-0,257	613,63	-0,257	707,44	-0,257
3WSV, Dreh/Kipp, H/K konv. EFH&MFH für F&Ft	-	-	472,33	-0,222	448,83	-0,222	497,05	-0,222
2WSV, Dreh/Kipp, H/K konv. EFH&MFH für F&Ft	-	-	413,45	-0,231	389,62	-0,231	438,71	-0,231

Fenster und Türen – Dachflächenfenster	[€/ m² Bauteil]
Dachflächenfenster EFH pro Fenster	-	1430
Dachflächenfenster MFH pro Fenster	-	1435

Fenster und Türen – Türen	[€/ m² Bauteil]
Haustür EFH	-	1433
Haustür MFH	-	1222
			II.2023	Faktor relativ zu 2015	MwSt
Innentür zu unbeheiztem Raum inkl. Ausbau alter Tür	-	503	676,57	160,2	1,19				Datengrundlage: Eigene

Opake Bauteile	[€/ m² Bauteil]
WDVS (zzgl. Gerüstkosten)	2,81	96,88	-	-	2,81	83,65	2,81	110,11
WDVS - energiebed. Mehrkosten	2,81	19,77	-	-	2,81	13,85	2,81	25,84
Außenwand - Kerndämmung	1,65	10,37	-	-	1,65	1,09	1,65	19,66
Keller, unterseitig, ohne Bekleidung	1,25	30,75	-	-	1,25	27,75	1,25	33,75
Keller, unterseitig, mit Bekleidung	1,55	54,25	-	-	1,55	49,2	1,55	59,3
Keller, oberseitig, Einblasen zwischen die Dielen	1,62	8,96	-	-	1,62	-6,14	1,62	24,07
Bodenplatte	1,04	50,17	-	-	-	-	-	-	Datengrundlage: 18 € Einbau Estrich; 17 € Abbruch Estrich; 12 € Grundkosten Dämmung zzgl. 1,04 €/cm/m²; Indizierung auf Jahr 2015: 110,6/99,2
oberste Geschossdecke, begehbar	1,78	28,03	-	-	1,78	17,39	1,78	38,67
oberste Geschossdecke, nicht begehbar	1,06	3,72	-	-	1,06	2,31	1,06	5,13
Flachdach ohne Lichtkuppeln	4,11	104,14	-	-	4,11	74,46	4,11	133,82
Flachdach mit Lichtkuppeln EFH	4,11	118,16	-	-	4,11	88,47	4,11	147,84
Flachdach mit Lichtkuppel MFH	4,11	113,16	-	-	4,11	83,48	4,11	142,85
Flachdach - energiebedingte Mehrkosten	2,9	21,66	-	-	2,9	7,08	2,9	32,89
Steildach	2,77	151,01	-	-	2,77	123,78	2,77	178,25
Steildach - energiebedingte Mehrkosten	2,37	11,31	-	-	2,37	3,47	2,37	18,08
Steildachgauben im EFH ohne Fenster	-	473
Steildachgauben im MFH ohne Fenster	-	350
Vorbaurollladen, Kunststoff, Gurt	-	141
Vorbaurollladen, Kunststoff, Elektro	-	197
Vorbaurollladen, Alu, Gurt	-	182
Vorbaurollladen, Alu, Elektro	-	271

Wärmeerzeuger	[€/ m² WF]
Gaskessel als Einzelmaßnahme	-	-	905,26	-0,518	580,03	-0,518	1.412,87	-0,518
Ölkessel, Einzelmaßnahme	-	-	1.202,60	-0,536	598,65	-0,536	2.415,97	-0,536
Gas/Ölkessel als Einzelmaßnahme	-	-	887,75	-0,506	602,31	-0,506	1.308,47	-0,506
Pelletkessel als Einzelmaßnahme	-	-	2531,4	-0,587	1.966,70	-0,587	3.258,30	-0,587
Fernwärme als Einzelmaßnahme	-	-	662,91	-0,487	449,82	-0,487	976,95	-0,487

Elektro-Direktheizgeräte	162,95	0					k = 162,95  X0		Datengrundlage: Investitionskostenfunktionen TGA S, 16
Elektro-Speicherheizung	261,51	0					k = 261,51  X0

	Rechenvorschrift					Datengrundlage: BMVBS-Online-Publikation, Nr. 07/2012 "Kosten energierelevanter Bau- und Anlagenteile bei der energetischen Modernisierung von Wohngebäuden"
	a	b
	[€/m² WF]	[-]
	l = a x^b [€/ m² WF]

	[€/ m² WF]			[€/kW Heizlast]			Berechnung
Wärmepumpe (Erdkollektor) nach Heizlast	3508	-0,62		0,756	14,78		0,756*Leistung+14,78
Wärmepumpe (Erdsonde) nach Heizlast	5367	-0,66		1,407	15,97		1,407*Leistung+15,97
Wärmepumpe (Luft) nach Heizlast	2314	-0,58		0,629	12		0,629*Leistung+12

	Rechenvorschrift
	a	b
	[€/kWel]	[-]
	l = a x^b [€/ kWel]

	Modulkosten
Blockheizkraftwerk	[€/kWel]
BHKW – Erdgas für 1 – 10 kWel	9.585,0	-0,542					Datengrundlage: ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.; BHKW-Kenndaten 2014/2015; http://www.asue.de/blockheizkraftwerke/broschueren/05_10_14_bhkw-kenndaten_2014-15
BHKW – Erdgas für 10 – 100 kWel	5.438,0	-0,351
BHKW – Erdgas für 100 – 1.000 kWel	4.907,0	-0,352
BHKW – Erdgas für 1.000 – 19.000 kWel	460,9	-0,015
BHKW – Biogas für 1 – 10 kWel	-	-
BHKW – Biogas für 10 – 100 kWel	10.267,0	-0,497
BHKW – Biogas für 100 – 1.000 kWel	4.276,0	-0,325
BHKW – Biogas für 1.000 – 19.000 kWel	1.000,1	-0,117
BHKW – Klärgas für 1 – 10 kWel	-	-
BHKW – Klärgas für 10 – 100 kWel	11.834,0	-0,520
BHKW – Klärgas für 100 – 1.000 kWel	4.497,0	-0,330
BHKW – Klärgas für 1.000 – 19.000 kWel	954,7	-0,110
BHKW – Flüssiggas für 1 – 10 kWel	10.375,0	-0,600
BHKW – Flüssiggas für 10 – 100 kWel	5.242,0	-0,337
BHKW – Flüssiggas für 100 – 1.000 kWel	5.242,4	-0,359
BHKW – Flüssiggas für 1.000 – 19.000 kWel	-	-
BHKW – Heizöl für 1 – 10 kWel	12.333,0	-0,758
BHKW – Heizöl für 10 – 100 kWel	2.693,0	-0,215
BHKW – Heizöl für 100 – 1.000 kWel	-	-
BHKW – Heizöl für 1.000 – 19.000 kWel	-	-

	Installation (Zusatzkosten BHKW in %)		Transport bis Abnahme		Einbindung

Elektrische Leistung in kWel
kleiner	3			13		46
zwischen … und …	3	„<“10		10		41
zwischen … und …	10	„<“100		6		39
zwischen … und …	100	„<“350		6		45
zwischen … und …	350	„<“500		6		54
zwischen … und …	500	„<“750		6		60
zwischen … und …	750	„<“1000		7		67
zwischen … und …	1.000	„<“1500		19		76
zwischen … und …	1.500	„<“5000		18		59
größer		5.000		17		45

	Rechenvorschrift					Datengrundlage: Universität Kassel, Institut für Thermische Energietechnik
	a	b
	[€/m²]	[-]
	l = a x^b [€/m²]

Wärmeerzeuger + Solarthermie	[€/ m² Kollektorbruttofläche]
Solar für WW, Einzelmaßnahme	920,64	-0,106
Solar für WW&H, Einzelmaßnahme	677,29	-0,015
Synergie durch gemeinsame Installation Solar WW	Pauschale Einsparung:		10 %	der Investitionskosten aus der Summer der Einzelmaßnahmen					Datengrundlage: eigene
Synergie durch gemeinsame Installation Solar WW+H	Pauschale Einsparung:		10 %	der Investitionskosten aus der Summer der Einzelmaßnahmen

	Rechenvorschrift					Datengrundlage: PV-Netzwerk BW, Datenauswertung PV-Kosten für die Jahre 2024, 2025; Stand Okt. 2025 / Kostenangaben inklusive Montagekosten, exklusive Kosten für Zählererneuerung, Wallboxen, Leistungsoptimierer, Wandlermessung, Gerüst und Serviceleistungen
	a	b
	l = a*x^b * Mwst [€/kWp]

Photovoltaik-Anlage	[€/kWp]	Nettopreis! Ergebnis ist um Mwst. zu beaufschlagen
PV-Anlage ohne Speicher	3937,1	-0,389
Stromspeicher PV-Anlage	1749,1	-0,418

weitere technische Gebäudeausrüstung	[€/m² WF]
Maßnahmen in der Heizungsperipherie	-	-	673,94	-0,533	221,73	-0,533	2.048,44	-0,533
Hausanschluss Gas	-	-	163,09	-0,49	39,92	-0,49	666,33	-0,49
Hausanschluss Fernwärme	-	-	558,74	-0,614	242,71	-0,614	1.286,28	-0,614

					Laut tzwl Kosten pro Gerät			Datengrundlage: https://tzwl.de/endkunden/infoportal-wohnungslueftung/10-fragen-zu-l%C3%BCftung
IWU S. 60	[€/m² WF je Wohnung]					max.	Montagekosten	Kanalsystem Kosten pro Wohneinheit
Lüftungsanlage mit WRG, zentral	-	-	382,81	-0,364	192,54	-0,364	761,13	-0,364		5000	2500	1000
Lüftungsanlage mit WRG, dezentral	-	-	837	-0,652	109,84	-0,584	3.264,12	-0,584		1400	200					ehemals:	598,76	-0,584
Abluftanlage, zentral	-	-	1068,2	-0,78	179,31	-0,78	6.363,78	-0,78		600	700
Zu-/ Abluftanlage mit Wärmepumpe					8000	2500	1000
	[€/Heizkörper bzw. FBH] pauschal 500 € + 90 € je Heizkörper bzw FBH für Ventil und Thermostatkopf
hydraulischer Abgleich mit neuen Ventilen und Thermostat			500	90					Datengrundlage: eigene
Aus Studie: mit Thermostatventilen, bezogen auf echte beheizte Fläche	8,8	-0,1412					k = 8,87  X-0,1412	Studie TGA Jagnow		zwischen 100 und 2000 m²
			Baupreisindexanpassung auf 2015
Heizungsperipherie mit Fußbodenheizung	65		105,4					Datengrundlage: BMVBS-Online_Publikation 07/2012 https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/bmvbs-online/2012/DL_ON072012.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Heizkörpertausch (pro Stück)	822		0,784					Datenstand 2023, indiziert auf 2015; Datengrundlage: Wärmepumpen in Bestandsgebäuden, Teil 2 GEB April 2025 https://www.geb-info.de/node/239051/print

	[€/m² WF]
Gerüste	-	-	75,64	-0,32	53,35	-0,32	107,25	-0,32

Energieberatung	Pauschal:					Datengrundlage: eigene (Preisstand 2015) / https://www.bfee-online.de/BfEE/DE/Energiedienstleistungen/Marktkennzahlen/marktkennzahlen_node.html
	1.300 €		für EFH / ZFH
	1.800 €		für MFH mit 3 bis 8 Wohneinheiten
	400 €		für Energieberatung in Wohnungseigentümergemeinschaften
	[€/m² WF]
Architektenleistungen	-	-	733,23	-0,599	404,38	-0,599	1.329,49	-0,599

Dropdownliste Auswahl Kessel im Bestand:
Gaskessel
Ölkessel
Pelletkessel
Fernwärme
Wärmepumpe (Erdkollektor)
Wärmepumpe (Erdsonde)
Wärmepumpe (Luft)
BHKW – Erdgas
BHKW – Biogas
BHKW – Klärgas
BHKW – Flüssiggas
BHKW – Heizöl
Solar für WW mit Gaskessel
Solar für WW mit Ölkessel
Solar für WW mit Pelletkessel
Solar für WW&H mit Gaskessel
Solar für WW&H mit Ölkessel
Solar für WW&H mit Pelletkessel