## Hinweise
Tool zur Kostenermittlung bei der energetischen Sanierung von Wohngebäuden
Dieses Tool stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung.
Es darf nicht weitergegeben und auf anderen Servern zur Verfügung gestellt werden. Es steht frei zum Download unter | www.solaroffice.de/downloads
©2026 Alle Rechte bei ECONSULT Lambrecht Jungmann Partner
Support
Für die Verwendung dieses Tools können wir keinen Support anbieten. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Anwendung
Das Tool dient der Ermittlung der Kosten (Vollkosten und energetisch bedingte Mehrkosten) bei der energetischen Sanierung von Wohngebäuden. Sowohl für die Gebäudehülle als auch für die Anlagentechnik können Kosten für Sanierungsmaßnahmen ermittelt werden. Die ausgegebenen Kosten verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer. Datengrundlage für die Ermittlung der Kosten ist in weiten Teilen die Studie Kosten energierelevanter Bau- und Anlagenteile bei der energetischen Modernisierung von Altbauten, herausgegeben vom Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU). Die Studie kann eingesehen werden unter
www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/15_08_10_Kostenstudie_Bericht_-_Barrierefrei_-_neu.pdf | (zuletzt abgerufen am 29.03.2026)
Daneben werden noch weitere Quellen zur Ermittlung der Kosten herangezogen. Diese sind im Tabellenblatt "Daten" einsehbar. Die im Tabellenblatt "Eingabe" gelb hinterlegten Felder sind veränderlich und von Nutzer entsprechend der geplanten Sanierungsmaßnahme auszufüllen. Zu beachten ist, dass die durch die Studie ermittelten Kostenfunktionen nur im angegebenen Gültigkeitsbereich verwendet werden können. Bei einer Eingabe außerhalb des Gültigkeitsbereichs wird der Hintergrund der ermittelten Kosten und der ausgewiesene Gültigkeitsbereich rot eingefärbt.
Haftungsausschluss
Dieses Tool wurde nach bestem Wissen und Gewissen und mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Da Fehler jedoch nie auszuschließen sind, kann keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.Sie laden und verwenden diese Datei und alle Inhalte auf eigenes Risiko. Für Schäden, die auf Grund der Verwendung dieser Datei entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.
Herausgeber
ECONSULT
Lambrecht Jungmann und Partner
Buchenweg 12, 72108 Rottenburg
Inhaber: Klaus Lambrecht, Uli Jungmann, Aron Oehler (Juniorpartner)
E-Mail: info@solaroffice.de

## Eingabe
| Gebäudedaten |  |  |  |  | Kostentool für die energetische Gebäudesanierung von Wohngebäuden V1.51 |  |  | © 2026 ECONSULT Lambrecht Jungmann und Partner ¦ www.solaroffice.de
| Wohnfläche | 150 |  | [m²]
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |  | [-] |  | Hinweis: gelbe Felder sind Eingabefelder
| Wärmeerzeuger im Bestand | Gaskessel |  | [-]
| Baualter Technik | 20 |  | [a]
| Baualter Bauteil | 50 |  | [a]
Preisindex
| Baupreisindex 2015 (Q1) | 78.4
| Baupreisindex aktuell (DESTATIS) | 137 | Link Baupreisindex
| Baupreisindex errechnet | 174.7449 | relativ zu 2015
| Ortsfaktor | 1.001 | Link Ortsfaktor
| Gesamt | 174.9196
| Baunebenkosten | 15% | 0%, falls extern addiert
| Eingaben |  |  |  | Bruttopreise, inkl. MwSt. | Vollkosten |  | Sowieso-Kosten | energetisch bedingte Mehrkosten | Geltungsbereich |  | Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile
| Fenster und Türen |  |  |  | Fenster und Türen | [€/m² Bauteil] | [€] | [€] | [€] | von - bis | Einheit | Jahre
| Eingabe Fläche Einzelfenster: | 2 | m² |  | 3WSV, Dreh/Kipp, Passivhaus EFH&MFH für F&Ft | 1110 | 33300 | 21300 | 12000 | 0,8 - 8,5 | m² Fläche Einzelfenster | 50
| Eingabe Fensterfläche gesamt: | 30 | m² |  | 3WSV, Dreh/Kipp, H/K konv. EFH&MFH für F&Ft | 810 | 24300 | 21300 | 3000 | 0,8 - 8,6 | m² Fläche Einzelfenster | 50
[5 empty] | 2WSV, Dreh/Kipp, H/K konv. EFH&MFH für F&Ft | 710 | 21300 | 21300 | 0 | 0,8 - 8,7 | m² Fläche Einzelfenster | 50
| Preis pro Fenster ca. 1 m² Bauteilfläche |  |  |  | Dachflächenfenster EFH pro Fenster | - | 2880 | Einzelfall prüfen | Einzelfall prüfen | Plausibilität prüfen |  | 50
[5 empty] | Dachflächenfenster MFH pro Fenster | - | 2890 | Einzelfall prüfen | Einzelfall prüfen | Plausibilität prüfen |  | 50
| Eingabe Fläche Haustür: | 2 | m² |  | Haustür EFH | 2880 | 5760 | 3860 | 1900 | Plausibilität prüfen |  | 50
[5 empty] | Haustür MFH | 2460 | 4920 | 3300 | 1620 | Plausibilität prüfen |  | 50
| Eingabe Fläche Innentür: | 2 | m² |  | Innentür zu unbeheiztem Raum inkl. Ausbau alter Tür | 1010 | 2020 | 1350 | 670 | Plausibilität prüfen |  | 50
| Eingaben |  |  |  | Bruttopreise, inkl. MwSt. | Vollkosten |  | Sowieso-Kosten | energetisch bedingte Mehrkosten | Geltungsbereich |  | Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile
| Opake Bauteile |  |  |  | Opake Bauteile | [€/m² Bauteil] | [€] | [€] | [€] | von - bis | Einheit | Jahre
| Eingabe gedämmte Fläche: | 180 | m² |  | WDVS (zzgl. Gerüstkosten) | 285 | 51300 | 27900 | 23400 | 8 - 25 | cm Dämmstoffstärke | 30
| Dämmstoffdicke | 16 | cm |  | Außenwand - Kerndämmung | 74 | 13300 | 0 | 13300 | 4 - 10 | cm Dämmstoffstärke | 30
| Wärmeleitfähigkeit (λ) | 0.035 | W/mK |  | Keller, unterseitig, ohne Bekleidung | 102 | 18400 | 0 | 18400 | 5 - 18 | cm Dämmstoffstärke | 50
| Äqu. Dämmstoffdicke WLG 035: | 16 | cm |  | Keller, unterseitig, mit Bekleidung | 159 | 28600 | 0 | 28600 | 5 - 18 | cm Dämmstoffstärke | 50
[5 empty] | Keller, oberseitig, Einblasen zwischen die Dielen | 70 | 12600 | 0 | 12600 | 4 - 10 | cm Dämmstoffstärke | 50
[5 empty] | Bodenplatte | 134 | 24100 | 0 | 24100 | Plausibilität prüfen |  | 50
[5 empty] | Innenwand | 102 | 18400 | 0 | 18400 | Plausibilität prüfen |  | 50
[5 empty] | oberste Geschossdecke, begehbar | 114 | 20500 | 0 | 20500 | 8 - 30 | cm Dämmstoffstärke | 50
[5 empty] | oberste Geschossdecke, nicht begehbar | 42 | 7600 | 0 | 7600 | 8 - 30 | cm Dämmstoffstärke | 50
[5 empty] | Flachdach ohne Lichtkuppeln | 342 | 61600 | 37000 | 24600 | 6 - 34 | cm Dämmstoffstärke | 30
[5 empty] | Flachdach mit Lichtkuppeln EFH | 370 | 66600 | 42000 | 24600 | 6 - 34 | cm Dämmstoffstärke | 30
[5 empty] | Flachdach mit Lichtkuppel MFH | 360 | 64800 | 40200 | 24600 | 6 - 34 | cm Dämmstoffstärke | 30
[5 empty] | Steildach | 393 | 70700 | 52900 | 17800 | 9 - 29 | cm Dämmstoffstärke | 50
| Eingabe Fläche der Gaube(n): | 11 | m² |  | Steildachgauben im EFH ohne Fenster | 827.3699 | 10500 | Einzelfall prüfen | Einzelfall prüfen | Plausibilität prüfen |  | 30
[5 empty] | Steildachgauben im MFH ohne Fenster | 612.2187 | 7700 | Einzelfall prüfen | Einzelfall prüfen | Plausibilität prüfen |  | 30
| Eingabe Fläche Rollladen: | 3 | m² |  | Vorbaurollladen, Kunststoff, Gurt | 280 | 840 | 840 | 0 | Plausibilität prüfen |  | 35
[5 empty] | Vorbaurollladen, Kunststoff, Elektro | 400 | 1200 | 1200 | 0 | Plausibilität prüfen |  | 35
[5 empty] | Vorbaurollladen, Alu, Gurt | 370 | 1110 | 1110 | 0 | Plausibilität prüfen |  | 35
[5 empty] | Vorbaurollladen, Alu, Elektro | 550 | 1650 | 1650 | 0 | Plausibilität prüfen |  | 35
| Eingaben |  |  |  | Bruttopreise, inkl. MwSt. | Vollkosten |  | Sowieso-Kosten | energetisch bedingte Mehrkosten | Geltungsbereich |  | Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile
| Wärmeerzeuger |  |  |  | Wärmeerzeuger | [€/m² Wohnfläche] | [€] | [€] | [€] | von - bis | Einheit | Jahre
Gaskessel | Hinweis: |  |  |  | Gaskessel als Einzelmaßnahme | 136 | 20400 | 20400 | 0 | 80 - 2000 | m² Wohnfläche | 20
Ölkessel | Die Sowieso-Kosten bei Wärmeerzeugungsanlagen sind die Kosten, die anfallen würden, wenn man den Bestandswärmeerzeuger erneut einbauen würde. |  |  |  | Ölkessel als Einzelmaßnahme | 165 | 24700 | 20400 | 4300 | 80 - 1400 | m² Wohnfläche | 20
Pelletkessel |  |  |  |  | Pelletkessel als Einzelmaßnahme | 269 | 40300 | 20400 | 19900 | 80 - 400 | m² Wohnfläche | 20
Fernwärme |  |  |  |  | Fernwärme als Einzelmaßnahme | 116 | 17400 | 20400 | -3000 | 80 - 2500 | m² Wohnfläche | 20
| Heizlast (DIN EN 12831 Bbl 2) | 12 | kW |  |  | [€/kW Heizlast] | [€] | [€] | [€]
Elektro-Direktheizgeräte | Anzahl der Elektro-Heizgeräte | 10 | Stück kW je Gerät | = 1,2 | Elektro-Direktheizgeräte nach Heizlast | 308 | 3700 | 20400 | -16700 | 0,4-3,0 | kW pro Gerät | 20
Elektro-Speicherheizung | Anzahl der Elektro-Heizgeräte | 10 | Stück kW je Gerät | = 1,2 | Elektro-Speicherheizung nach Heizlast | 492 | 5900 | 20400 | -14500 | 0,4-3,0 | kW pro Gerät | 20
komplett beheizt mit Klimageräten (Luft-Luft-Wärmepumpe) | Anzahl Luft-Luft-WP | 5 | Stück kW je Gerät | = 2,4 | Klimageräte (Luft-Luft-Wärmepumpe) nach Heizlast | 2110 | 25300 | 20400 | 4900 | 1-50 | kW | 20
[5 empty] | Wärmepumpe Luft-Wasser nach Heizlast | 3640 | 43700 | 20400 | 23300 | 5-50 | kW | 18
| Wärmequelle Flächenkollektor: | 30 | W/m² Entzugsleistung |  | WP Sole-Wasser mit Flächenkollektor nach Heizlast | 6090 | 73100 | 20400 | 52700 | 5-50 | kW | 20
| Wärmequelle Erdsonden: | 40 | W/m Entzugsleistung |  | WP Sole-Wasser mit Erdsonden nach Heizlast | 6230 | 74800 | 20400 | 54400 | 5-50 | kW | 20
| Wärmequelle Brunnen: | 40 | m Brunnentiefe |  | WP Wasser-Wasser mit Brunnen nach Heizlast | 5760 | 69100 | 20400 | 48700 | 5-50 | kW | 20
| Eingaben |  |  |  | Bruttopreise, inkl. MwSt. | Vollkosten |  | Sowieso-Kosten | energetisch bedingte Mehrkosten | Geltungsbereich |  | Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile
| Blockheizkraftwerk |  |  |  | Blockheizkraftwerk | [€/kWel] | [€] | [€] | [€] | von - bis | Einheit | Jahre
BHKW – Erdgas | Eingabe kWel BHKW: | 4.6 | kWel | 8724.9494 | BHKW – Erdgas | 15150.8746 | 69700 | 20400 | 49300 | 1 – 19.000 | kW elektr. Leistung | 20
BHKW – Biogas |  |  |  | #VALUE! | BHKW – Biogas | Einzelfall prüfen! | Einzelfall prüfen! | 20400 | Einzelfall prüfen! | 10 – 9.000 | kW elektr. Leistung | 20
BHKW – Klärgas |  |  |  | #VALUE! | BHKW – Klärgas | Einzelfall prüfen! | Einzelfall prüfen! | 20400 | Einzelfall prüfen! | 10 – 4.000 | kW elektr. Leistung | 20
BHKW – Flüssiggas |  |  |  | 8644.0834 | BHKW – Flüssiggas | 15010.4509 | 69000 | 20400 | 48600 | 1 – 1.000 | kW elektr. Leistung | 20
BHKW – Heizöl |  |  |  | 8073.9088 | BHKW – Heizöl | 14020.3426 | 64500 | 20400 | 44100 | 1 – 100 | kW elektr. Leistung | 20
| Eingaben |  |  |  | Bruttopreise, inkl. MwSt. | Vollkosten |  | Sowieso-Kosten | energetisch bedingte Mehrkosten | Geltungsbereich |  | Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile
| Wärmeerzeuger + Solarthermie |  |  |  | Wärmeerzeuger + Solarthermie | [€/m² Wohnfläche] | [€] | [€] | [€] | von - bis | Einheit | Jahre
Dropdownliste Auswahl Kessel im Bestand: | Kollektorbruttofläche WW: | 5.8 | m² |  | Solar für WW, Einzelmaßnahme | 49 | 7400 | 0 | 7400 | 100 - 2500 | m² Wohnfläche | 20
Solar für WW mit Gaskessel | Standardwert aus DIN V 18599-8:2011-12 für |  |  |  | Solar für WW mit Gaskessel | 192 | 28800 | 20400 | 8400 | 100 - 2300 | m² Wohnfläche | 20
Solar für WW mit Ölkessel | solare TW-Anlage WW: | 5.8 | m² |  | Solar für WW mit Ölkessel | 221 | 33200 | 20400 | 12800 | 100 - 2300 | m² Wohnfläche | 20
Solar für WW mit Pelletkessel |  |  |  |  | Solar für WW mit Pelletkessel | 329 | 49400 | 20400 | 29000 | 130 - 400 | m² Wohnfläche | 20
Dropdownliste Auswahl Kessel im Bestand: | Kollektorbruttofläche WW&H: | 11.5 | m² |  | Solar für WW&H, Einzelmaßnahme | 83 | 12500 | 0 | 12500 | 100 - 800 | m² Wohnfläche | 20
Solar für WW&H mit Gaskessel | Standardwert aus DIN V 18599-8:2011-12 für |  |  |  | Solar für WW&H mit Gaskessel | 227 | 34100 | 20400 | 13700 | 100 - 1900 | m² Wohnfläche | 20
Solar für WW&H mit Ölkessel | solare Kombianlage WW&H: | 11.5 | m² |  | Solar für WW&H mit Ölkessel | 257 | 38500 | 20400 | 18100 | 100 - 1900 | m² Wohnfläche | 20
Solar für WW&H mit Pelletkessel |  |  |  |  | Solar für WW&H mit Pelletkessel | 364 | 54600 | 20400 | 34200 | 100 - 400 | m² Wohnfläche | 20
| Eingaben |  |  |  | Bruttopreise, inkl. MwSt. | Vollkosten |  | Sowieso-Kosten | energetisch bedingte Mehrkosten | Geltungsbereich |  | Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile
| Photovoltaik-Anlage |  |  |  | Photovoltaik-Anlage | [€/kWp] | [€] | [€] | [€] | von - bis | Einheit | Jahre
| Eingabe kWp (PV-Anlage): | 10 | kWp |  | PV-Anlage ohne Speicher | 2140 | 21400 | 0 | 21400 | 3 - 40 | kWp | 25
[6 empty] | [€/kWh] | [€] | [€] | [€]
| Eingabe kWh (Stromspeicher): | 5 | kWh |  | Stromspeicher PV-Anlage | 1180 | 5900 | 0 | 5900 | 3 - 40 | kWh | 10
| Eingaben |  |  |  | Bruttopreise, inkl. MwSt. | Vollkosten |  | Sowieso-Kosten | energetisch bedingte Mehrkosten | Geltungsbereich |  | Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile
| weitere technische Gebäudeausrüstung |  |  |  | weitere technische Gebäudeausrüstung | [€/m² Wohnfläche] | [€/ Maßnahme] | [€/ Maßnahme] | [€/ Maßnahme] | von - bis | Einheit | Jahre
[5 empty] | Maßnahmen in der Heizungsperipherie | 94 | 14100 | 14100 | 0 | 80 - 2500 | m² Wohnfläche | 50
[5 empty] | Heizungsperipherie mit Fußbodenheizung | 138 | 20700 | 14100 | 6600 | Plausibilität prüfen |  | 50
[5 empty] | Hausanschluss Gas | 28 | 4200 | 4200 | 0 | 80 - 1800 | m² Wohnfläche | 50
[5 empty] | Hausanschluss Fernwärme | 52 | 7800 | 7800 | 0 | 80 - 2500 | m² Wohnfläche | 50
| Eingabe Anzahl Heizkörper bzw. FBH | 10 | Stück |  | hydr. Abgleich mit neuen Ventilen und Thermostaten | 19 | 2800 | 2800 | 0 | Plausibilität prüfen |  | -
| Eingabe Anzahl Heizkörper | 12 | Stück |  | Heizkörpertausch | 104 | 15600 | 15600 | 0 | Plausibilität prüfen |  | 50
[6 empty] | [€/m² Wohnfläche] | [€/ Wohneinheit] | [€/ Wohneinheit] | [€/ Wohneinheit]
[5 empty] | Lüftungsanlage mit WRG, zentral | 91 | 13700 | 2100 | 11600 | Plausibilität prüfen |  | 20
| Anzahl der dezent. Lüftungsanlagen | 5 | Stück je Wohneinheit |  | Lüftungsanlage mit WRG, dezentral | 86 | 12900 | 2100 | 10800 | Plausibilität prüfen |  | 20
[5 empty] | Abluftanlage, zentral | 14 | 2100 | 2100 | 0 | Plausibilität prüfen |  | 10
[5 empty] | Zu-/ Abluftanlage mit Wärmepumpe | 123 | 18500 | 2100 | 16400 | Plausibilität prüfen |  | 10
| Eingaben |  |  |  | Bruttopreise, inkl. MwSt. | Vollkosten |  | Sowieso-Kosten | energetisch bedingte Mehrkosten | Geltungsbereich |  | Lebensdauer der Bau- oder Anlagenteile
| sonstige Bauleistungen |  |  |  | sonstige Bauleistungen | [€/m² Wohnfläche] | [€/ Leistung] | [€/ Leistung] | [€/ Leistung] | von - bis | Einheit | Jahre
[5 empty] | Gerüste | 31 | 4600 | 4600 | 0 | 50 - 2500 | m² Wohnfläche | -
[5 empty] | Energieberatung | 15 | 2300 | 0 | 2300 | 1 - 8 | Wohneinheiten | -
[5 empty] | Energieberatung Wohnungseigentümergemeinschaft | 20 | 3000 | 0 | 3000 | 3 - 8 | Wohneinheiten | -
[5 empty] | Architektenleistungen | 64 | 9600 | 9600 | 0 | 50 - 2500 | m² Wohnfläche | -
Note on B5: Wärmeerzeuger im Bestand vor der Sanierung; mit dieser Angabe werden die Sowieso-Kosten ermittelt
Note on B6: Baualter Technik für jede Anlage unter Berücksichtigung der Angaben in Spalte M aktualisieren. Eingabe hat Einfluss auf Verhältnis Sowieso-Kosten und energetisch bedingte Mehrkosten. 0a = Neubau
Note on B7: Bauteilalter für jedes Bauteil unter Berücksichtigung der Angaben in Spalte M aktualisieren. Eingabe hat Einfluss auf Verhältnis Sowieso-Kosten und energetisch bedingte Mehrkosten. 0a = Neubau
Note on B11: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/bpr110.html
Note on B13: https://www.sirados.de/ortsfaktoren.html
Note on B16: Aufschlag auf die Investitionskosten
Note on F31: Bei den Kosten der Außenwandflächen aus der Bedarfsberechnung sind diese bereits mit Faktor 1,08 korrigiert (Übermessung von Flächen kleiner 25m²)
Note on G36: 18 € Einbau Estrich 17 € Abbruch Estrich 12 € Grundkosten Dämmung zzgl. 1,04 €/cm/m²
Note on C57: Leistungsangabe für Wärmepumpen- und Wärmequellenauslegung
Note on C60: Anzahl Luft-Luft-Wärmepumpen (Zur Kostenermittlung wird die Heizlast C58 durch die Anzahl geteilt)
Note on C62: 10-40 W/m²
Note on H62: Kosten Wärmequelle Materialkosten: 20 €/m² Installation/Einbau: 42,5 €/m² typische Bandbreite: 25-60 €/m² Planung/Genehmigung: 10 €/m² typische Bandbreite: 5-15 €/m²
Note on C63: 30-100 W/m
Note on H63: Kosten Wärmequelle Materialkosten: 25 €/m Installation/Einbau: 60 €/m Planung/Genehmigung: 4.000 € typische Bandbreite: 480-4.800 €
Note on C64: 0-200 m gesamte Brunnentiefe für Förder- und Sickerbrunnen
Note on H64: Kosten Wärmequelle Materialkosten: 85 €/m Installation/Einbau: 310 €/m Planung/Genehmigung: 240 €/m typische Bandbreite: 60-240 €/m
Note on J68: Prüfen, ob BHKW monovalent betrieben werden kann. Sonst Investition zzgl. Spitzenlastkessel.
Note on J69: Prüfen, ob BHKW monovalent betrieben werden kann. Sonst Investition zzgl. Spitzenlastkessel.
Note on J70: Prüfen, ob BHKW monovalent betrieben werden kann. Sonst Investition zzgl. Spitzenlastkessel.
Note on J71: Prüfen, ob BHKW monovalent betrieben werden kann. Sonst Investition zzgl. Spitzenlastkessel.
Note on J72: Prüfen, ob BHKW monovalent betrieben werden kann. Sonst Investition zzgl. Spitzenlastkessel.
Note on M76: Flachkollektor: 20 a Vakuum-Röhrenkollektor: 18 a Vakuum-Flachkollektor: 15 a
Note on F87: Kosten inkl. Montage, exkl. Gerüst, Zählererneuerung, Wallboxen, Leistungsoptimierer und Serviceleistungen
Note on F93: Umstellung einer dezentralen Heizanlage auf eine zentrale Versorgung mit Heizwärme und Warmwasser
Note on F94: Maßnahmen in der Heizungsperipherie mit Fußbodenheizung

## Daten
Datengrundlage für alle Angaben, bei denen keine andere Quelle genannt ist: "Kosten energierelevanter Bau- und Anlagenteile"; IWU 2015; im Auftrag des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit bei der energetischen Modernisierung von Altbauten"
Berechnung laut Zeile 7, sofern nicht anders angegeben
| Schätzwert |  | Schätzwert |  | 95% Untere |  | 95% Obere
| a | b | a | b | a | b | a | b
| [€/(m²cm)] | [€/m²] | [€/m²] | [-]
| I = (a x + b) [€/m²] |  | I = a x^b [€/m²] |  | I = (a x + b) [€/m²] |  | I = a x^b [€/m²]
Fenster und Türen – Fenster | [€/ m² Bauteil]
3WSV, Dreh/Kipp, Passivhaus EFH&MFH für F&Ft | - | - | 658.86 | -0.257 | 613.63 | -0.257 | 707.44 | -0.257
3WSV, Dreh/Kipp, H/K konv. EFH&MFH für F&Ft | - | - | 472.33 | -0.222 | 448.83 | -0.222 | 497.05 | -0.222
2WSV, Dreh/Kipp, H/K konv. EFH&MFH für F&Ft | - | - | 413.45 | -0.231 | 389.62 | -0.231 | 438.71 | -0.231
Fenster und Türen – Dachflächenfenster | [€/ m² Bauteil]
Dachflächenfenster EFH pro Fenster | - | 1430
Dachflächenfenster MFH pro Fenster | - | 1435
Fenster und Türen – Türen | [€/ m² Bauteil]
Haustür EFH | - | 1433
Haustür MFH | - | 1222
|  |  | II.2023 | Faktor relativ zu 2015 | MwSt
Innentür zu unbeheiztem Raum inkl. Ausbau alter Tür | - | 502.5707 | 676.57 | 160.2 | 1.19 |  |  |  | Datengrundlage: Eigene
Opake Bauteile | [€/ m² Bauteil]
WDVS (zzgl. Gerüstkosten) | 2.81 | 96.88 | - | - | 2.81 | 83.65 | 2.81 | 110.11
WDVS - energiebed. Mehrkosten | 2.81 | 19.77 | - | - | 2.81 | 13.85 | 2.81 | 25.84
Außenwand - Kerndämmung | 1.65 | 10.37 | - | - | 1.65 | 1.09 | 1.65 | 19.66
Keller, unterseitig, ohne Bekleidung | 1.25 | 30.75 | - | - | 1.25 | 27.75 | 1.25 | 33.75
Keller, unterseitig, mit Bekleidung | 1.55 | 54.25 | - | - | 1.55 | 49.2 | 1.55 | 59.3
Keller, oberseitig, Einblasen zwischen die Dielen | 1.62 | 8.96 | - | - | 1.62 | -6.14 | 1.62 | 24.07
Bodenplatte | 1.04 | 50.1714 | - | - | - | - | - | - | Datengrundlage: 18 € Einbau Estrich; 17 € Abbruch Estrich; 12 € Grundkosten Dämmung zzgl. 1,04 €/cm/m²; Indizierung auf Jahr 2015: 110,6/99,2
oberste Geschossdecke, begehbar | 1.78 | 28.03 | - | - | 1.78 | 17.39 | 1.78 | 38.67
oberste Geschossdecke, nicht begehbar | 1.06 | 3.72 | - | - | 1.06 | 2.31 | 1.06 | 5.13
Flachdach ohne Lichtkuppeln | 4.11 | 104.14 | - | - | 4.11 | 74.46 | 4.11 | 133.82
Flachdach mit Lichtkuppeln EFH | 4.11 | 118.16 | - | - | 4.11 | 88.47 | 4.11 | 147.84
Flachdach mit Lichtkuppel MFH | 4.11 | 113.16 | - | - | 4.11 | 83.48 | 4.11 | 142.85
Flachdach - energiebedingte Mehrkosten | 2.9 | 21.66 | - | - | 2.9 | 7.08 | 2.9 | 32.89
Steildach | 2.77 | 151.01 | - | - | 2.77 | 123.78 | 2.77 | 178.25
Steildach - energiebedingte Mehrkosten | 2.37 | 11.31 | - | - | 2.37 | 3.47 | 2.37 | 18.08
Steildachgauben im EFH ohne Fenster | - | 473
Steildachgauben im MFH ohne Fenster | - | 350
Vorbaurollladen, Kunststoff, Gurt | - | 141
Vorbaurollladen, Kunststoff, Elektro | - | 197
Vorbaurollladen, Alu, Gurt | - | 182
Vorbaurollladen, Alu, Elektro | - | 271
Wärmeerzeuger | [€/ m² WF]
Gaskessel als Einzelmaßnahme | - | - | 905.26 | -0.518 | 580.03 | -0.518 | 1412.87 | -0.518
Ölkessel, Einzelmaßnahme | - | - | 1202.6 | -0.536 | 598.65 | -0.536 | 2415.97 | -0.536
Gas/Ölkessel als Einzelmaßnahme | - | - | 887.75 | -0.506 | 602.31 | -0.506 | 1308.47 | -0.506
Pelletkessel als Einzelmaßnahme | - | - | 2531.4 | -0.587 | 1966.7 | -0.587 | 3258.3 | -0.587
Fernwärme als Einzelmaßnahme | - | - | 662.91 | -0.487 | 449.82 | -0.487 | 976.95 | -0.487
Elektro-Direktheizgeräte nach Heizlast | 162.95 | 0 | [6 empty] | k = 162,95  X0 |  | Datengrundlage: Investitionskostenfunktionen TGA S, 16
Elektro-Speicherheizung nach Heizlast | 261.51 | 0 | [6 empty] | k = 261,51  X0
Wärmequellen | [€/ Einheit] |  |  | [€ / Maßnahme] |  |  |  |  | SIZ WPsource Datenblätter 2022
Erdkollektor | 72.5 | €/m² |  | 0
Erdsonde | 85 | €/m |  | 4000
Brunnen | 635 | €/m |  | 0
| [€/kW Heizlast] – Kostenstand 2024 |  | Leistungsbereich [kW] |  |  |  | Berechnung |  | Ifeu 2026, Kostenstand 2024
Klimageräte (Luft-Luft-Wärmepumpe) nach Heizlast | 1250.1 | 1165.2 | 1 ≤ x < 5 |  |  |  | 1250,1*Leistung+1165,2
| 1459.1 | 360.22 | 5 ≤ x < 10 |  |  |  | 1459,1*Leistung+360,22
| 4120.1 | -26500 | 10 ≤ x < 15 |  |  |  | 4120,1*Leistung+-26500
| 6379.5 | -66838 | 15 ≤ x < 20 |  |  |  | 6379,5*Leistung+-66838
| 1657.7 | 16533 | x ≥ 20 |  |  |  | 1657,7*Leistung+16533
| a | n
Wärmepumpe Luft-Wasser nach Heizlast | 11199 | -0.531 |  |  |  |  | Leistung*a*(Leistung)^n
Wärmepumpe Sole-Wasser nach Heizlast | 7364.8 | -0.384 |  |  |  |  | Leistung*a*(Leistung)^n
Wärmepumpe Wasser-Wasser nach Heizlast | 8764.8 | -0.529 |  |  |  |  | Leistung*a*(Leistung)^n
Rechenvorschrift
| a | b
| [€/kWel] | [-]
l = a x^b [€/ kWel]
Modulkosten
Blockheizkraftwerk | [€/kWel]
BHKW – Erdgas für 1 – 10 kWel | 9585 | -0.542 | [6 empty] | Datengrundlage: ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.; BHKW-Kenndaten 2014/2015; http://www.asue.de/blockheizkraftwerke/broschueren/05_10_14_bhkw-kenndaten_2014-15
BHKW – Erdgas für 10 – 100 kWel | 5438 | -0.351
BHKW – Erdgas für 100 – 1.000 kWel | 4907 | -0.352
BHKW – Erdgas für 1.000 – 19.000 kWel | 460.89 | -0.015
BHKW – Biogas für 1 – 10 kWel | - | -
BHKW – Biogas für 10 – 100 kWel | 10267 | -0.497
BHKW – Biogas für 100 – 1.000 kWel | 4276 | -0.325
BHKW – Biogas für 1.000 – 19.000 kWel | 1000.1 | -0.117
BHKW – Klärgas für 1 – 10 kWel | - | -
BHKW – Klärgas für 10 – 100 kWel | 11834 | -0.52
BHKW – Klärgas für 100 – 1.000 kWel | 4497 | -0.33
BHKW – Klärgas für 1.000 – 19.000 kWel | 954.67 | -0.11
BHKW – Flüssiggas für 1 – 10 kWel | 10375 | -0.6
BHKW – Flüssiggas für 10 – 100 kWel | 5242 | -0.337
BHKW – Flüssiggas für 100 – 1.000 kWel | 5242.4 | -0.359
BHKW – Flüssiggas für 1.000 – 19.000 kWel | - | -
BHKW – Heizöl für 1 – 10 kWel | 12333 | -0.758
BHKW – Heizöl für 10 – 100 kWel | 2693 | -0.215
BHKW – Heizöl für 100 – 1.000 kWel | - | -
BHKW – Heizöl für 1.000 – 19.000 kWel | - | -
| Installation (Zusatzkosten BHKW in %) |  | Transport bis Abnahme |  | Einbindung
Elektrische Leistung in kWel
kleiner | 3 |  |  | 13 |  | 46
zwischen … und … | 3 | „<“10 |  | 10 |  | 41
zwischen … und … | 10 | „<“100 |  | 6 |  | 39
zwischen … und … | 100 | „<“350 |  | 6 |  | 45
zwischen … und … | 350 | „<“500 |  | 6 |  | 54
zwischen … und … | 500 | „<“750 |  | 6 |  | 60
zwischen … und … | 750 | „<“1000 |  | 7 |  | 67
zwischen … und … | 1000 | „<“1500 |  | 19 |  | 76
zwischen … und … | 1500 | „<“5000 |  | 18 |  | 59
größer |  | 5000 |  | 17 |  | 45
| Rechenvorschrift | [7 empty] | Datengrundlage: Universität Kassel, Institut für Thermische Energietechnik
| a | b
| [€/m²] | [-]
l = a x^b [€/m²]
Wärmeerzeuger + Solarthermie | [€/ m² Kollektorbruttofläche]
Solar für WW, Einzelmaßnahme | 920.64 | -0.106
Solar für WW&H, Einzelmaßnahme | 677.29 | -0.015
Synergie durch gemeinsame Installation Solar WW | Pauschale Einsparung: |  | 10% | der Investitionskosten aus der Summer der Einzelmaßnahmen |  |  |  |  | Datengrundlage: eigene
Synergie durch gemeinsame Installation Solar WW+H | Pauschale Einsparung: |  | 10% | der Investitionskosten aus der Summer der Einzelmaßnahmen
| Rechenvorschrift | [7 empty] | Datengrundlage: PV-Netzwerk BW, Datenauswertung PV-Kosten für die Jahre 2024, 2025; Stand Okt. 2025 Kostenangaben inklusive Montagekosten, exklusive Kosten für Zählererneuerung, Wallboxen, Leistungsoptimierer, Wandlermessung, Gerüst und Serviceleistungen.
| a | b
l = a*x^b * Mwst [€/kWp]
Photovoltaik-Anlage | [€/kWp] | Nettopreis! Ergebnis ist um Mwst. zu beaufschlagen |  |  |  |  | Ortsfaktor
PV-Anlage ohne Speicher | 3937.1 | -0.389 |  |  |  |  | 1.0338
Stromspeicher PV-Anlage | 1749.1 | -0.418
weitere technische Gebäudeausrüstung | [€/m² WF]
Maßnahmen in der Heizungsperipherie | - | - | 673.94 | -0.533 | 221.73 | -0.533 | 2048.44 | -0.533
Hausanschluss Gas | - | - | 163.09 | -0.49 | 39.92 | -0.49 | 666.33 | -0.49
Hausanschluss Fernwärme | - | - | 558.74 | -0.614 | 242.71 | -0.614 | 1286.28 | -0.614
[10 empty] | Laut tzwl Kosten pro Gerät |  |  | Datengrundlage: https://tzwl.de/endkunden/infoportal-wohnungslueftung/10-fragen-zu-l%C3%BCftung
IWU S. 60 | [€/m² WF je Wohnung] | [8 empty] | max. | Montagekosten | Kanalsystem Kosten pro Wohneinheit
Lüftungsanlage mit WRG, zentral | - | - | 382.81 | -0.364 | 192.54 | -0.364 | 761.13 | -0.364 |  | 5000 | 2500 | 1000
Lüftungsanlage mit WRG, dezentral | - | - | 837 | -0.652 | 109.84 | -0.584 | 3264.12 | -0.584 |  | 1400 | 200 |  |  | ehemals: | 598.76 | -0.584
Abluftanlage, zentral | - | - | 1068.2 | -0.78 | 179.31 | -0.78 | 6363.78 | -0.78 |  | 600 | 700
Zu-/ Abluftanlage mit Wärmepumpe | [9 empty] | 8000 | 2500 | 1000
[€/Heizkörper bzw. FBH] pauschal 500 € + 90 € je Heizkörper bzw FBH für Ventil und Thermostatkopf
hydraulischer Abgleich mit neuen Ventilen und Thermostat |  |  | 500 | 90 |  |  |  |  | Datengrundlage: eigene
Aus Studie: mit Thermostatventilen, bezogen auf echte beheizte Fläche | 8.8 | -0.1412 | [5 empty] | k = 8,87  X-0,1412 | Studie TGA Jagnow |  | zwischen 100 und 2000 m²
Baupreisindexanpassung auf 2015
Heizungsperipherie mit Fußbodenheizung | 65 |  | 105.4364 | [5 empty] | Datengrundlage: BMVBS-Online_Publikation 07/2012 https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/bmvbs-online/2012/DL_ON072012.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Heizkörpertausch (pro Stück) | 822 |  | 0.78405 | [5 empty] | Datenstand 2023, indiziert auf 2015; Datengrundlage: Wärmepumpen in Bestandsgebäuden, Teil 2 GEB April 2025 https://www.geb-info.de/node/239051/print
[€/m² WF]
Gerüste | - | - | 75.64 | -0.32 | 53.35 | -0.32 | 107.25 | -0.32
Energieberatung | Pauschal: | [7 empty] | Datengrundlage: eigene (Preisstand 2015) https://www.bfee-online.de/BfEE/DE/Energiedienstleistungen/Marktkennzahlen/marktkennzahlen_node.html
| 1300 |  | für EFH / ZFH
| 1800 |  | für MFH mit 3 bis 8 Wohneinheiten
| 400 |  | für Energieberatung in Wohnungseigentümergemeinschaften
[€/m² WF]
Architektenleistungen | - | - | 733.23 | -0.599 | 404.38 | -0.599 | 1329.49 | -0.599
Dropdownliste Auswahl Kessel im Bestand: |  | Dropdownliste Kosten
Gaskessel |  | [€/Bauteil]
Ölkessel |  | [€]
Pelletkessel |  | [€/m² Bauteil]
Fernwärme |  | [€/ Wohneinheit]
Elektro-Direktheizgeräte |  | [€]
Elektro-Speicherheizung
komplett beheizt mit Klimageräten (Luft-Luft-Wärmepumpe)
Wärmepumpe (Erdkollektor)
Wärmepumpe (Erdsonde)
Wärmepumpe (Luft)
BHKW – Erdgas
BHKW – Biogas
BHKW – Klärgas
BHKW – Flüssiggas
BHKW – Heizöl
Solar für WW mit Gaskessel
Solar für WW mit Ölkessel
Solar für WW mit Pelletkessel
Solar für WW&H mit Gaskessel
Solar für WW&H mit Ölkessel
Solar für WW&H mit Pelletkessel
Note on B122: exkl. Mwst.!
Note on C122: exkl. Mwst.!
Note on B123: exkl. MwSt.!
Note on C123: exkl. Mwst.!